## Sheet1
別紙２
産業廃棄物処理施設 事前協議書 提出書類等一覧表
申請者氏名： |  |  |  | 電話番号：
担当者 所属・氏名： |  |  |  | メールアドレス：
No | 項目 |  |  | 最終 処分場 |  | 中間施設 |  |  |  | 確認欄
[6 empty] | 焼却施設等 |  | その他 |  | 申請者 | 県
|  | 記載事項等 |  | 設置 | 変更 | 設置 | 変更 | 設置 | 変更
| 事前協議書 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
1 | 施設配置図（平面図）
[最終処分場]
| ① | 事務所、管理棟、事業区域、埋立地、関連付帯設備（展開場所、水処理施設、区域杭（事業区域及び埋立地）、最終処分場の立札、火気注意の立札、覆土用土砂の置場等）の位置 |  | ◎ | ○
| ② | 搬入（搬出）経路（搬入（出）口から主要道路）
| ③ | 地形図
| [中間施設] |  |  |  |  | ◎ | ○ | ◎ | ○
| ① | 事務所、処理施設（中核設備等は位置を明示）、環境保全設備（詳細情報、カタログ等添付、距離等）、保管施設
| ② | 搬入（搬出）経路（搬入（出）口から主要道路）
| ③ | 地形図
2 | 施設構造図
[最終処分場]
| ① | 平面図等 |  | ◎ | ○
・事業区域、埋立区域、関連付帯設備（※を含む）、保安距離
|  | ※ | [管理型]保有水等集配水設備、発生ガス排除設備、浸出液処理設備、貯留槽、遮水シート、調整池（各詳細図及び遮水シートの仕様資料添付）
|  | ※ | [安定型]浸透水の採取設備（詳細図添付）
・周囲の囲い、門扉、丁張、基準高（一般図添付）
| ② | 縦横断面図等
・事業区域、埋立区域、関連付帯設備、保安距離、切土高、盛土高、法面勾配、小段
| ③ | ・実測求積図（事業区域における施設全体面積、埋立区域における埋立面積）
| ④ | 埋立計画
・埋立方式
・埋立前、埋立後（廃棄物層、覆土層）の構造（工期ごと）
・埋立処分終了後の維持管理の内容
・埋立開始後の使用前検査（途中でえん堤を築造する場合）
[中間施設]
| ① | 平面図、立面図 |  |  |  | ◎ | ○ | ◎ | ○
・建屋、中核設備、環境影響設備、その他付帯設備、保管施設 ※色囲い（凡例明示）、設備名称
・構造基準・維持管理基準に該当する設備（センサー等位置、操作盤の場所等を含む）
・処理工程図との整合（途中投入・排出）
・環境影響設備のメーカー、型番、資料（検査値等、構造・素材等）
| ② | 詳細図
・中核設備のメーカー・型番、平面・断面・部品構造
・処理前・後の保管施設の平面・断面、算定結果（面積・容量）
3 | 処理施設の付近の見取図（案内図） |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
4 | 処理工程図 |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
・廃棄物の受入（発生工程）から処理前保管、各工程の処理（機器名等付記）
・排ガス、排水の処理に関する工程図（該当がある場合）
・処理前・後の保管施設の平面・断面、算定結果（面積・容量）
5 | 処理施設の構造を明らかにする設計計算書
［最終処分場］
| ① | 埋立容量を証する断面計算書（廃棄物容量、覆土容量） |  | ◎ | ◎
| ② | 計画雨水量の算定、流量計算書（地表水集排水設備、付け替え水路）
| ③ | 地滑り防止工、沈下防止工の必要性（埋立地、水処理施設、覆土用土砂置場等）
| ④ | 擁壁、えん堤等の設計書、安定計算書
| ⑤ | [管理型]水処理施設の処理工程図、保有水等集配水設備、調整池、浸出液処理設備の設計
| ⑥ | （変更許可）現況、変更許可後の竣功時、埋立終了時の構造
［中間施設］
| ① | 中核設備 |  |  |  | ◎ | ○ | ◎ | ○
・能力計算書類（根拠資料を含む）
・構造耐力上安定である事の説明
| ② | 排ガス、排水処理施設
・処理施設に対応した処理能力
・他法令の条件を満たした施設
| ③ | 保管場所の構造耐力上の安全性等
・構造耐力上の安全性、変形・破損のおそれ
6 | 周囲の地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面（地質図及び地下水状況図） |  |  | ◎ | ◎
| ① | 地下水の流向
| ② | 地質図（地下水採取井戸の適切性を流向、深度、地層（耐水層）等で判断できるもの、地盤の安定性等を示すもの）
7 | 生活環境影響調査に関する書類･･･環境調査に関する指針 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
| ① | 静岡県環境調査指針様式第１号による事前調査報告書
＜添付資料＞
| ア | 計画地及び周辺の地形、土地の使用状況を明らかにする書類、図面、写真等
| イ | 計画地の公有地及び水路等の状況を明らかにする書類及び図面
| ウ | 計画地の地質を明らかにする書類及び図面
| エ | 計画地の湧水の状況を明らかにする書類及び図面
| オ | 周辺の人家、学校等の公共施設の状況を明らかにする書類及び図面
| ② | 他法令の規制の手続き状況（許認可証の写し、状況確認資料）
・土地利用に関する条例等に基づく審査が終了した旨の書面の写し（審査不要の場合は市町との協議内容（担当者を含む）
・その他法令に関する許認可証の写し、状況確認資料
| ③ | 環境調査の実施計画書
・事前調査報告書との整合
・図面等との整合
・測定地点の明記（再現性）
7 | 利害関係者に対する情報提供の実施状況がわかる書類 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
| ① | 説明状況（対象者、年月日、資料、意見、結果等）
| ② | 対象の選定方法
8 | 公図の写し、土地登記事項証明書等 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
| ・ | 公図：処理施設に関する土地/事業区域及び隣接地（地目、地番、所有者名、作成年月日、作成者名記載） |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
| ・ | 公図：処理施設に関する土地/事業区域（地目、地番、所有者名、作成年月日、作成者名記載） | [5 empty] | ◎ | ◎
| ・ | 土地登記事項証明書（登記簿謄本）：処理施設に関する土地/事業区域及び隣接地 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
| ・ | 土地登記事項証明書（登記簿謄本）：処理施設に関する土地/事業区域 | [5 empty] | ◎ | ◎
| ・ | 処理施設に関する土地/事業区域の土地所有（使用）権原を有することを証する書面 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
9 | 技術管理者の確保を証する書類 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
10 | 災害防止のための計画書 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
| ① | 産業廃棄物の飛散及び流出の防止
| ② | 公共の水域及び地下水の汚染の防止
| ③ | 火災の発生の防止
| ④ | その他施設に係る災害防止
11 | 処分方法を示した資料（焼却・焙焼施設の焼却灰、油水分離・中和・シアン化合物分解施設の汚泥、廃水銀等の硫化施設・廃石綿等の溶融施設の処理に伴い生ずる廃棄物） |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
| ① | 産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の別
| ② | 自家処分、委託処分の別、処分方法
| ③ | 委託先許可証（委託処分の場合）
| ④ | 有価物としての規格、売却が可能であることを示す契約書等（有価物として処理する場合）
12 | 処理施設設置（変更）許可証の写し（肥料飼料製造処理施設においては事前協議終了通知の写し） |  |  |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎
13 | スケジュール表 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
注）◎：必ず添付が必要な書類
○：該当すれば添付が必要な書類
○：該当すれば添付が必要な書類 | 確認欄については、該当がない場合は斜線を引くこと
| 提出部数 （副本１部は提出者保存） |  |  | 正副３部 鑑１部 |  |  |  | 正副２部 鑑１部
事前協議終了通知及び鑑の返却方法：来所・送付（切手貼付封筒・その他（ ）
肥料飼料製造処理施設は、中間処理施設のその他欄に参照してください。