## Sheet1
別紙３
産業廃棄物処理施設 事業計画書 提出書類等一覧表
申請者氏名： |  |  |  | 電話番号：
担当者 所属・氏名： |  |  |  | メールアドレス：
No | 項目 |  |  | 最終 処分場 |  | 中間施設 |  |  |  | 確認欄
[6 empty] | 焼却施設等 |  | その他 |  | 申請者 | 県
|  | 記載事項等 |  | 設置 | 変更 | 設置 | 変更 | 設置 | 変更
| 事業計画書（設置許可：条例様式第８号、変更許可：同第９号） |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
1 | 施設配置図（平面図）
[最終処分場]
| ① | 事務所、管理棟、事業区域、埋立地、関連付帯設備（展開場所、水処理施設、区域杭（事業区域及び埋立地）、最終処分場の立札、火気注意の立札、覆土用土砂の置場等）の位置 |  | ◎ | ○
| ② | 搬入（搬出）経路（搬入（出）口から主要道路）
| ③ | 地形図
| [中間施設] |  |  |  |  | ◎ | ○ | ◎ | ○
| ① | 事務所、処理施設（中核設備等は位置を明示）、環境保全設備（詳細情報、カタログ等添付、距離等）、保管施設
| ② | 搬入（搬出）経路（搬入（出）口から主要道路）
| ③ | 地形図
2 | 施設構造図
[最終処分場]
| ① | 平面図等 |  | ◎ | ○
・事業区域、埋立区域、関連付帯設備（※を含む）、保安距離
|  | ※ | [管理型]保有水等集配水設備、発生ガス排除設備、浸出液処理設備、貯留槽、遮水シート、調整池（各詳細図及び遮水シートの仕様資料添付）
|  | ※ | [安定型]浸透水の採取設備（詳細図添付）
・周囲の囲い、門扉、丁張、基準高（一般図添付）
| ② | 縦横断面図等
・事業区域、埋立区域、関連付帯設備、保安距離、切土高、盛土高、法面勾配、小段
| ③ | ・実測求積図（事業区域における施設全体面積、埋立区域における埋立面積）
| ④ | 埋立計画
・埋立方式
・埋立前、埋立後（廃棄物層、覆土層）の構造（工期ごと）
・埋立処分終了後の維持管理の内容
・埋立開始後の使用前検査（途中でえん堤を築造する場合）
[中間施設]
| ① | 平面図、立面図 |  |  |  | ◎ | ○ | ◎ | ○
・建屋、中核設備、環境影響設備、その他付帯設備、保管施設 ※色囲い（凡例明示）、設備名称
・構造基準・維持管理基準に該当する設備（センサー等位置、操作盤の場所等を含む）
・処理工程図との整合（途中投入・排出）
・環境影響設備のメーカー、型番、資料（検査値等、構造・素材等）
| ② | 詳細図
・中核設備のメーカー・型番、平面・断面・部品構造
・処理前・後の保管施設の平面・断面、算定結果（面積・容量）
3 | 処理施設の付近の見取図（案内図） |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
4 | 処理工程図 |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
・廃棄物の受入（発生工程）から処理前保管、各工程の処理（機器名等付記）
・排ガス、排水の処理に関する工程図（該当がある場合）
・処理前・後の保管施設の平面・断面、算定結果（面積・容量）
5 | 処理施設の構造を明らかにする設計計算書
［最終処分場］
| ① | 埋立容量を証する断面計算書（廃棄物容量、覆土容量） |  | ◎ | ◎
| ② | 計画雨水量の算定、流量計算書（地表水集排水設備、付け替え水路）
| ③ | 地滑り防止工、沈下防止工の必要性（埋立地、水処理施設、覆土用土砂置場等）
| ④ | 擁壁、えん堤等の設計書、安定計算書
| ⑤ | [管理型]水処理施設の処理工程図、保有水等集配水設備、調整池、浸出液処理設備の設計
| ⑥ | （変更許可）現況、変更許可後の竣功時、埋立終了時の構造
［中間施設］
| ① | 中核設備 |  |  |  | ◎ | ○ | ◎ | ○
・能力計算書類（根拠資料を含む）
・構造耐力上安定である事の説明
| ② | 排ガス、排水処理施設
・処理施設に対応した処理能力
・他法令の条件を満たした施設
| ③ | 保管場所の構造耐力上の安全性等
・構造耐力上の安全性、変形・破損のおそれ
6 | 周囲の地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面（地質図及び地下水状況図） |  |  | ◎ | ◎
| ① | 地下水の流向
| ② | 地質図（地下水採取井戸の適切性を流向、深度、地層（耐水層）等で判断できるもの、地盤の安定性等を示すもの）
7 | 生活環境影響調査に関する書類･･･環境調査に関する指針 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
| ① | 様式第１号による事前調査報告書
＜添付資料＞
| ア | 計画地及び周辺の地形、土地の使用状況を明らかにする書類、図面、写真等
| イ | 計画地の公有地及び水路等の状況を明らかにする書類及び図面
| ウ | 計画地の地質を明らかにする書類及び図面
| エ | 計画地の湧水の状況を明らかにする書類及び図面
| オ | 周辺の人家、学校等の公共施設の状況を明らかにする書類及び図面
| ② | 他法令の規制の手続き状況（許認可証の写し、状況確認資料）
・土地利用に関する条例等に基づく審査が終了した旨の書面の写し（審査不要の場合は市町との協議内容（担当者を含む）
・その他法令に関する許認可証の写し、状況確認資料
| ③ | 環境調査の実施計画書
・事前調査報告書との整合
・図面等との整合
・測定地点の明記（再現性）
7 | 利害関係者に対する情報提供の実施状況がわかる書類 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
| ① | 説明状況（対象者、年月日、資料、意見、結果等）
| ② | 対象の選定方法
8 | 公図の写し、土地登記事項証明書（登記簿謄本）
| ・ | 公図：処理施設に関する土地/事業区域及び隣接地（地目、地番、所有者名、作成年月日、作成者名記載） |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
| ・ | 公図：処理施設に関する土地/事業区域（地目、地番、所有者名、作成年月日、作成者名記載） | [5 empty] | ◎ | ◎
| ・ | 土地登記事項証明書（登記簿謄本）：処理施設に関する土地/事業区域及び隣接地 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
| ・ | 土地登記事項証明書（登記簿謄本）：処理施設に関する土地/事業区域 | [5 empty] | ◎ | ◎
| ・ | 処理施設に関する土地/事業区域の土地所有（使用）権原を有することを証する書面 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
9 | 技術管理者の確保を証する書類 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
10 | 災害防止のための計画書 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
| ① | 産業廃棄物の飛散及び流出の防止
| ② | 公共の水域及び地下水の汚染の防止
| ③ | 火災の発生の防止
| ④ | その他施設に係る災害防止
11 | 処分方法を示した資料（焼却・焙焼施設の焼却灰、油水分離・中和・シアン化合物分解施設の汚泥、廃水銀等の硫化施設・廃石綿等の溶融施設の処理に伴い生ずる廃棄物） |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
| ① | 産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の別
| ② | 自家処分、委託処分の別、処分方法
| ③ | 委託先許可証（委託処分の場合）
| ④ | 有価物としての規格、売却が可能であることを示す契約書等（有価物として処理する場合）
12 | 処理施設設置（変更）許可証の写し（肥料飼料製造処理施設においては受付印のある事業計画書鑑の写し） |  |  |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎
13 | スケジュール表 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
注）◎：必ず添付が必要な書類
○：該当すれば添付が必要な書類
○：該当すれば添付が必要な書類 | 確認欄については、該当がない場合は斜線を引くこと
提出部数 計画書一式正副５部（うち副本２部縦覧用：要個人情報対応、概要等添付）、 鑑１部（副１部は提出者保存）
鑑の返却方法：来所・送付（切手貼付封筒・その他（ ）
肥料飼料製造処理施設は、中間処理施設のその他欄に参照してください。