## Sheet1
【許可申請時】申請書類チェックリスト（ver.5.0） 申請者名：
【はじめに御確認ください】
|  |  | 関係法令チェックリストの「処分等」の欄に★印のある法令に該当する場合は、こちらにチェックしてください。 |  |  | FALSE
【申請書の提出前に御確認ください】
本票「申請書類チェックリスト」及び「関係法令チェックリスト」にチェックの上、申請書類に添付してください。
申請書類は書類番号順に綴った上で、正本には書類名称又は書類番号を記載したインデックスを貼付してください。
（書類番号に「＊」のある書類は、添付順を明記した一覧表を添付する場合に限り、書類番号順に綴らなくても良いこととします。）
申請書提出の30日前までに説明会を開催しましたか？
必要な金額の収入証紙は添付しましたか？
正本１部及び副本２部（計３部）を準備しましたか？
書類番号 |  |  | 提出書類 |  | 根拠法令 | チェック
添付書類 | １ |  | 様式第１号 | 盛土等許可申請書 | 規則第６条
| 1-1 |  |  | 住民票の写し（本籍地が記載されているものであること） ・申請書の正本（１部）にのみ添付することとし、副本（２部）への添付は不要 ・申請者が未成年の場合は、法定代理人の住民票の写しを添付 《注意》・申請者に使用人がある場合は、その使用人の住民票の写しを添付 ・申請者が法人の場合は、役員の住民票の写しを添付 | 規則第６条 第３項 第１～３号
| 1-2 |  |  | 法人登記事項証明書 ・正本（１部）には原本を添付し、副本（２部）は写しで可とする。 ・「登記情報提供サービス」にて閲覧できる登記情報を印刷した書類でも可とする。 | 規則第６条 第３項第２号
| 1-3 |  | 参考様式 第１号 | 欠格要件に該当しない旨の誓約書 ・参考様式第１号を使用してください。 ・正本（１部）には原本を添付し、副本（２部）は写しで可とする。 | 規則第６条 第３項第４号
| 1-4 |  |  | 土地の登記事項証明書 ・正本（１部）には原本を添付し、副本（２部）は写しで可とする。 ・筆数が５筆を超える場合は、登記事項要約書で可とする。 ・「登記情報提供サービス」にて閲覧できる登記情報を印刷した書類でも可とする。 | 規則第６条 第３項第10号
| *1-5 |  |  | 公図写し ・盛土等の区域及び盛土等の用に供する施設の位置がわかる図とすること。 ・筆数が５筆を超える場合は、連続図を作成すること。 | 規則第６条 第３号第10号
| *1-6 |  |  | 位置図 ・縮尺は1/25,000～50,000を標準とし、方位を記載すること。 ・市町域のどの辺りかがわかるような図とすること。 | 規則第６条 第３項第５号
| *1-7 |  |  | 現況平面図（計画平面図と兼ねることを可とする） ・縮尺は1/2,000以上の地形図を標準とする。 ・申請区域が関連する事業区域（開発行為の区域等）全体が明示されたものとすること。 | 規則第６条 第３項第６号
| *1-8 |  |  | 現況断面図（計画断面図と兼ねることを可とする） ・縮尺は1/250～500程度を標準とする。 | 規則第６条 第３項第６号
| *1-9 |  |  | 計画平面図 ・現況平面図に準ずる。 | 規則第６条 第３項第８号
| *1-10 |  |  | 計画断面図 ・現況断面図に準ずる。 ・法面の垂直高さ（最大高さ含む）、計画地盤高、勾配及び小段幅を記載すること。 | 規則第６条 第３項第８号
| *1-11 |  |  | 排水計画図 ・流下方向、勾配、排水施設の種別・規格等を記載する。 | 規則第６条 第３項第８号
| *1-12 |  |  | 測量図及び求積図 ・現況平面図に準ずる。 | 規則第６条 第３項第７号
| *1-13 |  |  | 土砂等の量の計算書 ・平均断面法、オベリスクの公式等による。 | 規則第６条 第３項第12号
| *1-14 |  | ［記載例］ 施工計画書 | 工事の順序を明らかにした書類 | 規則第６条 第３項第20号
| *1-15 |  |  | 災害を防止するための措置、生活環境を保全するための措置を記載した書類 | 規則第６条 第３項第21号
添付書類 | *1-16 |  |  | 地盤調査に関する書類 （構造基準の解説を踏まえ、必要に応じて添付） | 規則第６条 第３項第14号
| *1-17 |  |  | 盛土等の安定計算の結果 （構造基準の解説を踏まえ、必要に応じて添付） | 規則第６条 第３項第15号
| *1-18 |  |  | 擁壁の構造図、構造計算書（構造基準の解説を踏まえ、必要に応じて添付） | 規則第６条 第３項第16号
| *1-19 |  |  | 流域図 ・調整池や排水施設の設計に必要な流域がわかる縮尺の地形図とすること。 ・流下方向、勾配等を記載すること。 | 規則第６条 第３項第９号
| *1-20 |  |  | 排水の水質調査を行うための施設の位置図及び構造図 ・工事中及び完了時に水質の調査を行う集水枡や流末の位置、構造を示すこと。 ・地下水排除工を設けない場合は水質調査対象外のため、添付不要。 | 規則第６条 第３項第13号
| *1-21 |  |  | 排水施設の構造図、排水量計算書 | 規則第６条 第３項第17号
| *1-22 |  |  | 沈砂池の構造図及び容量計算書（沈砂池を設置する場合） | 規則第６条 第３項第18号
| *1-23 |  |  | 調整池の構造図及び容量・放流量計算書（調整池を設置する場合） | 規則第６条 第３項第19号
| 1-24 |  | 参考様式 第５号 | 河川管理者等の同意を証する書類 | 規則別表第２ 13
|  | ２ | 様式第２号 | 調査試料採取調書（土地の利用状況等の調査結果のみを申請に用いる場合は添付不要） | 規則第６条 第３項第11号
添付書類 |  |  | 【土地の利用状況等の調査結果を申請に用いる場合】
|  | 2-1 | 参考様式 第２号 | 土地の利用状況等の調査結果書 | 規則第６条 第３項第11号
|  | 2-2 | 参考様式 第３号 | 土地の使用履歴 | 規則第６条 第３項第11号
|  | 2-3 |  | 土地の利用状況等の調査に用いた書類等 ・過去の航空写真、土地の登記事項証明書、土対法の届出書 等 | 規則第６条 第３項第11号
【土壌分析調査のみを実施した場合 又は 土地の利用状況等の調査＋土壌分析調査を実施した場合】
|  | 2-4 |  | 試料採取地点の位置図 ・事業区域内のどこで調査試料を採取したかがわかるような図面を添付すること。 | 規則第６条 第３項第11号
|  | 2-5 |  | 現場写真 ・現地の状況、試料の採取状況をそれぞれ撮影すること。 | 規則第６条 第３項第11号
|  | 2-6 |  | 計量証明書 ・計量法の登録を受けた事業者が発行する証明書を添付すること。 | 規則第６条 第３項第11号
|  | ３ | 様式第３号 | 盛土等に要する経費に係る資金調達計画書（添付書類は写しでも可とする） | 規則第６条 第３項第22号
添付書類 | 3-1 |  |  | 【個人】直前３年の所得税額と納付済額を証する書類 ⇒納税証明書（その１） | 規則第６条 第３項第22号
| 3-2 |  |  | 【法人】直前３年の各事業年度分の以下の書類 ・貸借対照表、損益計算書 ・その他の財務に関する書類（株主資本等変動計算書、個別注記表 等） ・法人税額（国税）と納付済額を証する書類 ⇒納税証明書（その１） | 規則第６条 第３項第22号
| 3-3 |  |  | 【共通】・預貯金残高を証する書類 又は 融資証明書 ・その他の盛土等に要する資金を調達することができることを証する書類 | 規則第６条 第３項第22号
４ |  |  | 様式第４号 | 土砂等の搬入に係る管理計画書（事業区域外の土砂等を用いない場合は添付不要） | 規則第６条 第３項第23号
| ５ |  | 様式第５号 | 盛土等に係る土地使用同意書 ・土地所有者の氏名、説明を受けた日付、同意書記入日は同意者本人の自署とすること。 ・申請書には土地の所有者全員の同意書（写し）を添付し、原本は申請者が保管すること。 | 規則第７条
| ６ |  | 様式第６号 | 説明会開催結果等報告書 | 規則第８条第６項
添付書類 | 6-1 |  |  | 議事録 ・説明会での発言、回答が詳しくわかるものとすること。 | 様式第６号に記載
| 6-2 |  |  | 説明会において配布した資料 | 様式第６号に記載
| 6-3 |  | 参考様式 第４号 | 地域住民からの意見書（住民からの提出がない場合は添付不要） ・匿名での意見も可とするが、住所欄は大字程度まで記載してもらうことが望ましい。 | 様式第６号に記載
Note on I31: 【注意】 関係法令チェックリストの「処分等」の欄に ★印のある法令に該当する場合は、 グレーアウトした書類の添付は不要です。