## 計画書
様式第１号
温室効果ガス排出削減計画書
2026-07-28 23:56
静岡県知事 様
住所
氏名
申請者番号
第１項
静岡県地球温暖化防止条例第12条 | [6 empty] | 第１項 |  | の規定により、次のとおり提出します。 | [6 empty] | 第２項
第３項
エネルギー管理指定工場等の名称等 |  |  |  | エネルギー指定工場等番号
エネルギー管理指定工業等の名称
|  |  |  | エネルギー管理指定工場等の所在地 | [5 empty] | 〒
細分類番号
主たる事業
エネルギー管理者（員）情報 |  |  |  | 職名
氏名
エネルギー管理士免許番号又は講習修了番号
電話番号
ＦＡＸ
メールアドレス
特定事業者 |  |  |  | 氏名 (名称及び代表者の氏名)
|  |  |  | 住所 (主たる事務所の所在地) | [5 empty] | 〒
(電話番号)
事業所 |  |  |  | 名称
|  |  |  | 所在地 | [5 empty] | 〒
(電話番号)
本報告書作成担当 |  |  |  | 所属 | [13 empty] | 第４号の種類
|  |  |  | 氏名 | [13 empty] | 二酸化炭素（非エネルギー起源）
|  |  |  | 連絡先 | [5 empty] | 〒 | [7 empty] | メタン
一酸化二窒素
[10 empty] | (電話番号) | [5 empty] | レ |  | ハイドロフルオロカーボン
[10 empty] | (Ｅメールアドレス) | [7 empty] | パーフルオロカーボン
該当する事業者要件 |  |  |  | 静岡県地球温暖化防止条例施行規則第３条 | [10 empty] | 【該当する事業者要件】 |  |  | 六ふっ化硫黄
[5 empty] | 第１号 | [9 empty] | 第１号・・・エネルギー管理指定工場 |  | 0
[5 empty] | 第２号 |  |  | （県内事業所数 |  |  |  |  | 事業所） |  | 第２号・・・24時間営業事業者 |  | 0
[5 empty] | 第３号 |  |  | （自動車保有台数 |  |  |  |  | 台） |  | 第３号・・・バス・トラック100台以上、タクシー150台以上 |  | 0
[5 empty] | 第４号 |  |  | （該当する温室効果ガスの種類 | [5 empty] | ） | 第４号・・・二酸化炭素以外の温室効果ガスが3,000t-CO2/年以上 |  | 0
事業所において行われる事業
計画の内容 |  |  |  | 別紙１、別紙２のとおり | [11 empty] | 別紙１、別紙２のとおり
（注） | [15 empty] | 別紙１のとおり
１ 静岡県地球温暖化防止条例施行規則第３条第１号又は第４号に該当する事業者は、対象となる事業所ごとに提出すること。 | [15 empty] | 変更なし
２ 該当する□にレ印を記入すること。
３ 変更の場合にあっては、変更内容が分かるように記入すること。なお、別紙の内容に変更がなければ、別紙の添付は不要とする。
【参考】産業分類別おすすめ削減対策メニュー | [13 empty] | 区分 | 【参考】 日本標準産業分類（平成25年10月改定版） 中分類
（選択した分類の区分） |  | #N/A | [11 empty] | 産業 | 1 農業
・・・「産業」は | こちら |  | 「業務」は | こちら |  | をクリック | [7 empty] | 産業 | 2 林業
※環境省「事業者のためのCO2削減対策navi」より。本県計画書制度の対策メニュー名とは異なります。 | [13 empty] | 産業 | 3 漁業
（参考ＵＲＬ：http://co2-portal.env.go.jp/judge） | [13 empty] | 産業 | 4 水産業
※第１号事業者のみ、有効な対策メニューです。 | [13 empty] | 産業 | 5 鉱業、砕石業、砂利採取業
[14 empty] | 産業 | 6 総合工事業
[14 empty] | 産業 | 7 職別工事業（設備工事業を除く）
[14 empty] | 産業 | 8 設備工事業
[14 empty] | 産業 | 9 食料品製造業
[14 empty] | 産業 | 10 飲料・たばこ・飼料製造業
[14 empty] | 産業 | 11 繊維工業
[14 empty] | 産業 | 12 木材・木製品製造業（家具を除く）
[14 empty] | 産業 | 13 家具・装備品製造業
[14 empty] | 産業 | 14 パルプ・紙・紙加工品製造業
[14 empty] | 産業 | 15 印刷・同関連業
[14 empty] | 産業 | 16 化学工業
[14 empty] | 産業 | 17 石油製品・石炭製品製造業
[14 empty] | 産業 | 18 プラスチック製品製造業（別掲を除く）
[14 empty] | 産業 | 19 ゴム製品製造業
[14 empty] | 産業 | 20 なめし革・同製品・毛皮製造業
[14 empty] | 産業 | 21 窯業・土石製品製造業
[14 empty] | 産業 | 22 鉄鋼業
[14 empty] | 産業 | 23 非鉄金属製造業
[14 empty] | 産業 | 24 金属製品製造業
[14 empty] | 産業 | 25 はん用機械器具製造業
[14 empty] | 産業 | 26 生産用機械器具製造業
[14 empty] | 産業 | 27 業務用機械器具製造業
[14 empty] | 産業 | 28 電子部品・デバイス・電子回路製造業
[14 empty] | 産業 | 29 電気機械器具製造業
[14 empty] | 産業 | 30 情報通信機械器具製造業
[14 empty] | 産業 | 31 輸送用機械器具製造業
[14 empty] | 産業 | 32 その他の製造業
[14 empty] | 産業 | 33 電気業
[14 empty] | 産業 | 34 ガス業
[14 empty] | 産業 | 35 熱供給業
[14 empty] | 産業 | 36 水道業
[14 empty] | 業務 | 37 通信業
[14 empty] | 業務 | 38 放送業
[14 empty] | 業務 | 39 情報サービス業
[14 empty] | 業務 | 40 インターネット附随サービス業
[14 empty] | 業務 | 41 映像・音声･文字情報制作業
[14 empty] | 産業 | 42 鉄道業
[14 empty] | 産業 | 43 道路旅客運送業
[14 empty] | 産業 | 44 道路貨物運送業
[14 empty] | 産業 | 45 水運業
[14 empty] | 産業 | 46 航空運輸業
[14 empty] | 産業 | 47 倉庫業
[14 empty] | 業務 | 48 運輸に附帯するサービス業
[14 empty] | 業務 | 49 郵便業（信書便事業を含む）
[14 empty] | 業務 | 50 各種商品卸売業
[14 empty] | 業務 | 51 繊維・衣服等卸売業
[14 empty] | 業務 | 52 飲食料品卸売業
[14 empty] | 業務 | 53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業
[14 empty] | 業務 | 54 機械器具卸売業
[14 empty] | 業務 | 55 その他の卸売業
[14 empty] | 業務 | 56 各種商品小売業
[14 empty] | 業務 | 57 織物・衣服・身の回り品小売業
[14 empty] | 業務 | 58 飲食料品小売業
[14 empty] | 業務 | 59 機械器具小売業
[14 empty] | 業務 | 60 その他の小売業
[14 empty] | 業務 | 61 無店舗小売業
[14 empty] | 業務 | 62 銀行業
[14 empty] | 業務 | 63 協同組織金融業
[14 empty] | 業務 | 64 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関
[14 empty] | 業務 | 65 金融商品取引業、商品先物取引業
[14 empty] | 業務 | 66 補助的金融業、金融附帯業
[14 empty] | 業務 | 67 保険業（保険媒介代理業、保険サービス業を含む）
[14 empty] | 業務 | 68 不動産取引業
[14 empty] | 業務 | 69 不動産賃貸業・管理業
[14 empty] | 業務 | 70 物品賃貸業
[14 empty] | 業務 | 71 学術・開発研究機関
[14 empty] | 業務 | 72 専門サービス業（他に分類されないもの）
[14 empty] | 業務 | 73 広告業
[14 empty] | 業務 | 74 技術サービス業（他に分類されないもの）
[14 empty] | 業務 | 75 宿泊業
[14 empty] | 業務 | 76 飲食店
[14 empty] | 業務 | 77 持ち帰り・配達飲食サービス業
[14 empty] | 業務 | 78 洗濯・理容・美容・浴場業
[14 empty] | 業務 | 79 その他の生活関連サービス業
[14 empty] | 業務 | 80 娯楽業
[14 empty] | 業務 | 81 学校教育
[14 empty] | 業務 | 82 その他の教育、学習支援業
[14 empty] | 業務 | 83 医療業
[14 empty] | 業務 | 84 保健衛生
[14 empty] | 業務 | 85 社会保険・社会福祉・介護事業
[14 empty] | 業務 | 86 郵便局
[14 empty] | 業務 | 87 協同組合（他に分類されないもの）
[14 empty] | 業務 | 88 廃棄物処理業
[14 empty] | 業務 | 89 自動車整備業
[14 empty] | 業務 | 90 機械等修理業（別掲を除く）
[14 empty] | 業務 | 91 職業紹介・労働者派遣業
[14 empty] | 業務 | 92 その他の事業サービス業
[14 empty] | 業務 | 93 政治・経済・文化団体
[14 empty] | 業務 | 94 宗教
[14 empty] | 業務 | 95 その他のサービス業
[14 empty] | 業務 | 96 外国公務
[14 empty] | 業務 | 97 国家公務
[14 empty] | 業務 | 98 地方公務
[14 empty] | 業務 | 99 分類不能の産業
※本計画書は、計画初年度に提出してください。
（計画期間：令和７年度
⇒ 計画書提出年度：令和７年度）
※計画書の内容を変更したい場合は、「１項」を「３項」に変更し、修正箇所を赤字にした上で提出してください。
データ凡例
のセル：必ず手入力または選択するセル
のセル：自動計算されるが、修正する必要がある場合のみ、手入力するセル
のセル：該当する場合のみ、手入力または選択するセル
それ以外のセル：入力不要
1号事業者（エネルギー管理指定工場）のみ記入

## 別紙１
（別紙１）
1 計画期間 | [19 empty] | 7
計画期間 |  |  | 令和 |  | 7 |  | 年度
２ 温室効果ガスの排出量の削減目標
区分 |  |  |  | 基準年度 | [5 empty] | 目標年度 |  |  |  | 対基準 年度比
|  |  |  | 令和 |  | 6 |  | 年 |  | 令和 | 7 | 年
レ | 温室効果ガス 排出量Ａ |  |  | 二酸化炭素換算（ｔ） | [5 empty] | 二酸化炭素換算（ｔ）
|  |  |  | 0 | [11 empty] | TRUE | レ
レ | 原単位排出量 Ａ／Ｂ | [14 empty] | 1
温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値B
|  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  | ）
Bの選択理由
３ 事業活動に伴う温室効果ガスの排出の抑制を図るために実施する重点対策
（１）基本対策 | [17 empty] | 第3号事業者 | 0
実施 年度 |  | 対策区分 |  | 設備・項目 |  |  | 対策 メニュー |  |  | 温室効果ガスの排出の抑制を図るために実施する措置 |  |  |  |  | 期待する削減効果
行が不足している場合は、コピーして行を追加してください
（２）（１）以外の特色ある取組
実施 年度 |  | 対策区分 |  | 設備・項目 |  |  | 対策 メニュー |  |  | 温室効果ガスの排出の抑制を図るために実施する措置 |  |  |  |  | 期待する削減効果
行が不足している場合は、コピーして行を追加してください
４ 温室効果ガスの排出の抑制以外に実施する措置
（１）静岡県地球温暖化対策 企業参加型事業への参画
参画年度 |  |  | 事業名 | [6 empty] | 計画した参画の内容
行が不足している場合は、コピーして行を追加してください（※シート保護の解除＝パス「1」）
備考
１ 「基準年度」は計画期間の初年度の前年度とし、「目標年度」は計画期間の最終年度とすること。
２ 「温室効果ガスの排出の量の削減目標」欄については、削減目標を立てるに当たって指標とするものを「区分」の欄からいずれか選択し、該当する□にレ印を記入すること。この場合において、「原単位排出量 Ａ／Ｂ」を選択した場合においても「温室効果ガス排出量 Ａ」の値は記入すること。
【参考】静岡県 地球温暖化対策 企業参加型事業一覧
ふじのくにCOOLチャレンジ
環境マネジメントシステム（エコアクション21、ISO14001等）の普及啓発
自動車通勤環境配慮計画書制度
環境教育ネットワーク
しずおか未来の森サポーター制度 （協定締結企業）
ふじのくに森の町内会
森づくり県民大作戦
緑の募金
公益財団法人静岡県グリーンバンク緑化募金
静岡県産材証明制度
森林認証制度
一社一村しずおか運動
ふじのくにエコショップ宣言制度
静岡県リサイクル認定製品
CASBEE静岡
ふじのくにＦＣＶ普及促進協議会
ふじのくにしずおか次世代エネルギーパーク
データ凡例
のセル：必ず手入力または選択するセル
のセル：自動計算されるが、修正する必要がある場合のみ、手入力するセル
のセル：該当する場合のみ、手入力または選択するセル
それ以外のセル：入力不要

## 別紙２
（別紙２）基準年度のエネルギー使用状況
エネルギーの種類 |  |  |  | 単位 | エネルギー使用量 |  | 販売した副生エネルギーの量 |  | F＝Ｂ－E （※1） | 二酸化炭素排出量 （t-CO2） G（※5）
[5 empty] | 数値A | 熱量（GJ） B=A×C（別表） | 数値D | 熱量（GJ） E=D×C（別表）
化石燃料 | 原油（コンデンセートを除く。） |  |  | kl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 原油のうちコンデンセート（NGL） |  |  | kl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 揮発油（ガソリン） |  |  | kl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ナフサ |  |  | kl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ジェット燃料油 |  |  | kl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - |  | - | - | -
| 灯油 |  |  | kl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 軽油 |  |  | kl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| A重油 |  |  | kl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| B・C重油 |  |  | kl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 石油アスファルト |  |  | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 石油コークス |  |  | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 石油ガス | 液化石油ガス（LPG） |  | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 石油系炭化水素ガス |  | 千㎥ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 可燃性天然ガス | 液化天然ガス（LＮG） |  | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | その他可燃性天然ガス |  | 千㎥ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 石炭 | 輸入原料炭 |  | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | コークス用原料炭 |  | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 吹込用原料炭 |  | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 輸入一般炭 |  | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 国産一般炭 |  | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 輸入無煙炭 |  | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 石炭コークス |  |  | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| コールタール |  |  | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| コークス炉ガス |  |  | 千㎥ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 高炉ガス |  |  | 千㎥ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 発電用高炉ガス |  |  | 千㎥ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - |  | - | - | -
| 転炉ガス |  |  | 千㎥ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| その他 | 都市ガス（※2） |  | 千㎥ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | （ ） |  | 千㎥ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
非化石燃料 | 黒液 |  |  | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 木材 |  |  | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 木質廃材 |  |  | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| バイオエタノール |  |  | kl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| バイオディーゼル |  |  | kl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| バイオガス |  |  | 千㎥ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| その他バイオマス |  |  | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| RDF |  |  | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| RPF |  |  | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 廃タイヤ |  |  | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 廃プラスチック | 一般廃棄物 |  | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 産業廃棄物 |  | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 廃油 |  |  | kl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 廃棄物ガス |  |  | 千㎥ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 混合廃材 |  |  | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 水素 |  |  | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| アンモニア |  |  | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| その他 | （ ） |  | GJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
熱 | 他者から購入した熱 | 産業用蒸気 |  | GJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 産業用以外の蒸気 |  | GJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 温水 |  | GJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 冷水 |  | GJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  | その他 | （ ） | GJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| その他使用した熱 | 地熱 |  | GJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 温泉熱 |  | GJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 太陽熱 |  | GJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 雪氷熱 |  | GJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | その他 | （ ） | GJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
電気 | 電気事業者からの買電 | 電気事業者１ |  | 千kwh | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ※基礎排出係数による
|  |  |  | 千kwh |  | 0 |  |  |  | 0 | ※調整後排出係数による（参考）
|  | 電気事業者２ |  | 千kwh | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ※基礎排出係数による
|  |  |  | 千kwh |  | 0 |  |  |  | 0 | ※調整後排出係数による（参考）
|  | 電気事業者３ |  | 千kwh | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ※基礎排出係数による
|  |  |  | 千kwh |  | 0 |  |  |  | 0 | ※調整後排出係数による（参考）
| 上記以外の買電 | オフサイト型PPA （重み付けなし） |  | 千kwh |  | 0 |  |  |  | 0
|  | オフサイト型PPA （重み付けなし） |  | 千kwh |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 自己託送（非燃料由来の非化石電気） |  | 千kwh |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 上記以外の自己託送 |  | 千kwh |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 他事業所からの供給 |  | 千kwh |  | 0 |  |  |  | 0
| 自家発電 | 太陽光 |  | 千kwh |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 風力 |  | 千kwh |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 地熱 |  | 千kwh |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 水力 |  | 千kwh |  | 0 |  |  |  | 0
|  | その他（非燃料由来の非化石） |  | 千kwh |  | 0 |  |  |  | 0
|  | その他 （燃料） | 化石 | 千kwh |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 非化石 | 千kwh |  | 0 |  |  |  | 0
|  | その他 （熱） | 化石 | 千kwh |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 非化石 | 千kwh |  | 0 |  |  |  | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | ※基礎排出係数による
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | ※調整後排出係数による（参考）
合計 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
原油換算（kl) |  |  |  |  | 省エネ法 | 0
[5 empty] | 旧省エネ法 | 0
電気事業者からの買電（詳細）
時間帯 |  | 単位 | 電力会社１ |  | 時間帯 |  | 単位 | 電力会社２ |  | 時間帯 |  | 単位 | 電力会社３
|  |  | 使用量 |  |  |  |  | 使用量 |  |  |  |  | 使用量
月別 | 4 | 千ｋWh |  |  | 月別 | 4 | 千ｋWh |  |  | 月別 | 4 | 千ｋWh
| 5 | 千ｋWh |  |  |  | 5 | 千ｋWh |  |  |  | 5 | 千ｋWh
| 6 | 千ｋWh |  |  |  | 6 | 千ｋWh |  |  |  | 6 | 千ｋWh
| 7 | 千ｋWh |  |  |  | 7 | 千ｋWh |  |  |  | 7 | 千ｋWh
| 8 | 千ｋWh |  |  |  | 8 | 千ｋWh |  |  |  | 8 | 千ｋWh
| 9 | 千ｋWh |  |  |  | 9 | 千ｋWh |  |  |  | 9 | 千ｋWh
| 10 | 千ｋWh |  |  |  | 10 | 千ｋWh |  |  |  | 10 | 千ｋWh
| 11 | 千ｋWh |  |  |  | 11 | 千ｋWh |  |  |  | 11 | 千ｋWh
| 12 | 千ｋWh |  |  |  | 12 | 千ｋWh |  |  |  | 12 | 千ｋWh
| 1 | 千ｋWh |  |  |  | 1 | 千ｋWh |  |  |  | 1 | 千ｋWh
| 2 | 千ｋWh |  |  |  | 2 | 千ｋWh |  |  |  | 2 | 千ｋWh
| 3 | 千ｋWh |  |  |  | 3 | 千ｋWh |  |  |  | 3 | 千ｋWh
合計 |  | 千ｋWh | 0 |  | 合計 |  | 千ｋWh | 0 |  | 合計 |  | 千ｋWh | 0
電力会社１（買電に係るもの）(※3)（ｔ-CO2/千kＷh）② |  |  |  |  | 電力会社２（買電に係るもの）(※3)（ｔ-CO2/千kＷh）② |  |  |  |  | 電力会社３（買電に係るもの）(※3)（ｔ-CO2/千kＷh）②
電気事業者名 | メニュー | 基礎排出係数 | 調整後排出係数 |  | 電気事業者名 | メニュー | 基礎排出係数 | 調整後排出係数 |  | 電気事業者名 | メニュー | 基礎排出係数 | 調整後排出係数
【参考】R6電気事業者別排出係数(R7.3月公表)×1,000
電気事業者名 |  |  | メニュー |  | 基礎排出係数 | 調整後排出係数
東京電力エナジーパートナー株式会社 |  |  | メニューA～M |  | 0 | 0
|  |  | メニューN（残差） |  | 0.431 | 0.431
中部電力ミライズ株式会社 |  |  | メニューA |  | 0 | 0
|  |  | メニューB（残差） |  | 0.421 | 0.421
※その他の会社から購入している場合は、環境省ＨＰを確認↓
https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/files/calc/r07_denki_coefficient_rev.pdf
※1 熱についてはＡ－Ｄとする。
※2 都市ガスの別表①欄の数値は、ガス供給事業者ごとの実際の数値を用いること。
※3 電気のうち買電に関するものは、各電力事業者の排出係数（各電力会社から公表される基礎排出係数又は代替値に千を乗じたもの）を「電気事業者からの買電（詳細）」の電気の排出係数（買電に係るもの）②に記入する。
※4 電気の排出係数は、各電力会社から公表される基礎排出係数又は代替値に千を乗じたものとする。
※5 Ｆの値に、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令（平成11年政令第143号）第3条に定める排出係数を乗じて求められる値を記入する。なお、電気のうち買電に関するものはＡの値に欄外②の値を乗じた値を記入する。
※４
※４
※４
データ凡例
のセル：該当する場合のみ、手入力または選択するセル
それ以外のセル：入力不要
※ その他の燃料を入力する場合は、別表に入力してください。
同シート内：
「電気事業者からの買電（詳細）」に記入
化石燃料を使用して自家発電や自家熱生成等をした場合、使用した化石燃料の量は必ず「化石燃料」の欄に記入

## 別表
エネルギーの種類 |  |  |  | 省エネ法 |  |  | 旧省エネ法
|  |  |  | 単位発熱量 |  | 排出係数 | 単位発熱量 |  | 排出係数
|  |  |  | 数値C | 単位 |  | 数値C | 単位
化石燃料 | 原油（コンデンセートを除く。） |  |  | 38.3 | GJ/kl | 0.019 | 38.2 | GJ/kl | 0.0187
| 原油のうちコンデンセート（NGL） |  |  | 34.8 | GJ/kl | 0.0183 | 35.3 | GJ/kl | 0.0184
| 揮発油（ガソリン） |  |  | 33.4 | GJ/kl | 0.0187 | 34.6 | GJ/kl | 0.0183
| ナフサ |  |  | 33.3 | GJ/kl | 0.0186 | 33.6 | GJ/kl | 0.0182
| ジェット燃料油 |  |  | 36.3 | GJ/kl | 0.0186 |  | GJ/kl
| 灯油 |  |  | 36.5 | GJ/kl | 0.0187 | 36.7 | GJ/kl | 0.0185
| 軽油 |  |  | 38 | GJ/kl | 0.0188 | 37.7 | GJ/kl | 0.0187
| A重油 |  |  | 38.9 | GJ/kl | 0.0193 | 39.1 | GJ/kl | 0.0189 | 【参考】都市ガス供給事業者が公表する単位発熱量
| B・C重油 |  |  | 41.8 | GJ/kl | 0.0202 | 41.9 | GJ/kl | 0.0195 | 湯河原ガス株式会社 | 45
| 石油アスファルト |  |  | 40 | GJ/t | 0.0204 | 40.9 | GJ/t | 0.0208 | 熱海ガス株式会社 | 45
| 石油コークス |  |  | 34.1 | GJ/t | 0.0245 | 29.9 | GJ/t | 0.0254 | 伊東ガス株式会社 | 46
| 石油ガス | 液化石油ガス（LPG） |  | 50.1 | GJ/t | 0.0163 | 50.8 | GJ/t | 0.0161 | 下田ガス株式会社 | 62
|  | 石油系炭化水素ガス |  | 46.1 | GJ/千㎥ | 0.0144 | 44.9 | GJ/千㎥ | 0.0142 | 御殿場ガス株式会社 | 45
| 可燃性天然ガス | 液化天然ガス（LＮG） |  | 54.7 | GJ/t | 0.0139 | 54.6 | GJ/t | 0.0135 | 静岡ガス株式会社 | 45
|  | その他可燃性天然ガス |  | 38.4 | GJ/千㎥ | 0.0139 | 43.5 | GJ/千㎥ | 0.0139 | 島田ガス株式会社 | 45
| 石炭 | 原料炭 | 輸入原料炭 | 28.7 | GJ/t | 0.0246 | 29 | GJ/t | 0.0245 | 中遠ガス株式会社 | 45
|  |  | コークス用原料炭 | 28.9 | GJ/t | 0.0245 |  |  |  | 袋井ガス株式会社 | 45
|  |  | 吹込用原料炭 | 28.3 | GJ/t | 0.0251 |  |  |  | 東海ガス株式会社 | 45
|  | 一般炭 | 輸入一般炭 | 26.1 | GJ/t | 0.0243 | 25.7 | GJ/t | 0.0247 | サーラエナジー株式会社 | 45
|  |  | 国産一般炭 | 24.2 | GJ/t | 0.0242
|  | 輸入無煙炭 |  | 27.8 | GJ/t | 0.0259 | 26.9 | GJ/t | 0.0255 | ※供給先が県内の事業者のみ抜粋
| 石炭コークス |  |  | 29 | GJ/t | 0.0299 | 29.4 | GJ/t | 0.0294 | ※資源エネルギー庁「定期報告書記入要領」参照
| コールタール |  |  | 37.3 | GJ/t | 0.0209 | 37.3 | GJ/t | 0.0209
| コークス炉ガス |  |  | 18.4 | GJ/千㎥ | 0.0109 | 21.1 | GJ/千㎥ | 0.011
| 高炉ガス |  |  | 3.23 | GJ/千㎥ | 0.0264 | 3.41 | GJ/千㎥ | 0.0263 | 契約先都市ガス事業者名 | 事業所使用量 | 都市ガス事業者の単位発熱量 | 事業者ごとの発熱量 | 加重平均発熱量
| 発電用高炉ガス |  |  | 3.45 | GJ/千㎥ | 0.0264 |  | GJ/千㎥
| 転炉ガス |  |  | 7.53 | GJ/千㎥ | 0.042 | 8.41 | GJ/千㎥ | 0.0384 | 湯河原ガス株式会社 |  | 45 | 0
| 都市ガス（※2） |  |  | 45 | GJ/千㎥ | 0.014 | 45 | GJ/千㎥ | 0.0136 | 熱海ガス株式会社 |  | 45 | 0
| その他の燃料 | （ ） |  |  | GJ/ |  |  | GJ/ |  | 伊東ガス株式会社 |  | 46 | 0
非化石燃料 | 黒液 |  |  | 13.6 | GJ/t | 0 |  |  |  | 下田ガス株式会社 |  | 62 | 0
| 木材 |  |  | 13.2 | GJ/t | 0 |  |  |  | 御殿場ガス株式会社 |  | 45 | 0
| 木質廃材 |  |  | 17.1 | GJ/t | 0 |  |  |  | 静岡ガス株式会社 |  | 45 | 0
| バイオエタノール |  |  | 23.4 | GJ/kl | 0 |  |  |  | 島田ガス株式会社 |  | 45 | 0
| バイオディーゼル |  |  | 35.6 | GJ/kl | 0 |  |  |  | 中遠ガス株式会社 |  | 45 | 0
| バイオガス |  |  | 21.2 | GJ/千㎥ | 0 |  |  |  | 袋井ガス株式会社 |  | 45 | 0
| その他バイオマス |  |  | 13.2 | GJ/t | 0 |  |  |  | 東海ガス株式会社 |  | 45 | 0
| RDF |  |  | 18 | GJ/t | 0.0162 |  |  |  | サーラエナジー株式会社 |  | 45 | 0
| RPF |  |  | 26.9 | GJ/t | 0.0166 |  |  |  | その他のガス会社 |  |  | 0
| 廃タイヤ |  |  | 33.2 | GJ/t | 0.0135 |  |  |  | 合計 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
| 廃プラスチック | 一般廃棄物 |  | 29.3 | GJ/t | 0.0257
|  | 産業廃棄物 |  | 29.3 | GJ/t | 0.0239
| 廃油 |  |  | 40.2 | GJ/kl | 0.0179
| 廃棄物ガス |  |  | 21.2 | GJ/千㎥ | 0
| 混合廃材 |  |  | 17.1 | GJ/t | 0
| 水素 |  |  | 142 | GJ/t | 0
| アンモニア |  |  | 22.5 | GJ/t | 0
| その他の燃料 （ | （ ） |  |  | t-C/GJ
熱 | 他者から購入した熱 | 産業用蒸気 |  | 1.17 | GJ/GJ | 0.0654 | 1.02 | GJ/GJ | 0.06
|  | 産業用以外の蒸気 |  | 1.19 | GJ/GJ | 0.0532 | 1.36 | GJ/GJ | 0.057
|  | 温水 |  | 1.19 | GJ/GJ | 0.0532 | 1.36 | GJ/GJ | 0.057
|  | 冷水 |  | 1.19 | GJ/GJ | 0.0532 | 1.36 | GJ/GJ | 0.057
|  | その他 | （ ） |  | GJ/GJ |  |  | GJ/GJ
| その他使用した熱 | 地熱 |  | 1 | GJ/GJ | 0
|  | 温泉熱 |  | 1 | GJ/GJ | 0
|  | 太陽熱 |  | 1 | GJ/GJ | 0
|  | 雪氷熱 |  | 1 | GJ/GJ | 0
|  | その他 | （ ） |  | GJ/GJ
電気 | 電気事業者からの買電 | 昼間買電 |  | 8.64 | GJ/千kwh |  | 9.97 | GJ/千kwh
|  | 夜間買電 |  | 8.64 | GJ/千kwh |  | 9.28 | GJ/千kwh
| 上記以外の買電 | オフサイト型PPA （重み付けあり） |  | 3.6 | GJ/千kwh |  | 9.76 | GJ/千kwh
|  | オフサイト型PPA （重み付けなし） |  | 3.6 | GJ/千kwh
|  | 自己託送（非燃料由来の非化石電気） |  | 3.6 | GJ/千kwh
|  | 上記以外の自己託送 |  | 8.64 | GJ/千kwh
|  | 他事業所からの供給 |  | 3.6 | GJ/千kwh
| 自家発電 | 太陽光 |  | 3.6 | GJ/千kwh | 0 |  | GJ/千kwh
|  | 風力 |  | 3.6 | GJ/千kwh | 0
|  | 地熱 |  | 3.6 | GJ/千kwh | 0
|  | 水力 |  | 3.6 | GJ/千kwh | 0
|  | その他 （非燃料由来の非化石） |  | 3.6 | GJ/千kwh | 0
|  | その他 （燃料） |  |  | GJ/千kwh
|  | その他 （熱） |  |  | GJ/千kwh
①
別紙２
別紙２
①
※複数の都市ガス事業者と契約している場合はこちらを参照してください。
※複数の都市ガス事業者と契約している場合
１ 購入する都市ガス事業者ごと、事業所の都市ガス使用量の合計を算定してください。
２ 「１」で算定した値を、購入する都市ガス事業者ごと、「事業所使用量」欄に入力してください。
３ ○の値が、全事業所の加重平均発熱量となるため、左の表の単位発熱量「Ｃ」①の欄に入力してください。
※この方法の他、別紙２をガス事業者ごと複数枚提出する方法でも可とします。
データ凡例
のセル：該当する場合のみ、手入力または選択するセル
それ以外のセル：入力不要

## 報告書
様式第２号
温室効果ガス排出削減報告書
2026-07-28 23:56
静岡県知事 様
住所
氏名
申請者番号
静岡県地球温暖化防止条例第13条の規定により、次のとおり提出します。
エネルギー管理指定工場等の名称等 | エネルギー指定工場等番号
エネルギー管理指定工業等の名称
| エネルギー管理指定工場等の所在地 |  |  | 〒
細分類番号
主たる事業
エネルギー管理者（員）情報 | 職名
氏名
エネルギー管理士免許番号又は講習修了番号
電話番号
ＦＡＸ
メールアドレス
特定事業者 | 氏名 (名称及び代表者の氏名)
| 住所 (主たる事務所の所在地) |  |  | 〒
(電話番号)
事業所 | 名称
| 所在地 |  |  | 〒
(電話番号)
本報告書作成担当 | 所属
氏名
| 連絡先 |  |  | 〒
(電話番号)
(Ｅメールアドレス)
該当する事業者要件 | 静岡県地球温暖化防止条例施行規則第３条 | [7 empty] | 【該当する事業者要件】 | レ
| レ | 第１号 | [6 empty] | 第１号・・・エネルギー管理指定工場
|  | 第２号 | （県内事業所数 |  |  |  | 事業所） |  | 第２号・・・24時間営業事業者
|  | 第３号 | （自動車保有台数 |  |  |  | 台） |  | 第３号・・・バス・トラック100台以上、タクシー150台以上
|  | 第４号 | （該当する温室効果ガスの種類 |  |  |  |  | ） | 第４号・・・二酸化炭素以外の温室効果ガスが3,000t-CO2/年以上
事業所において行われる事業
計画の内容 | 別紙１、別紙２のとおり
（注）
１ 静岡県地球温暖化防止条例施行規則第３条第１号又は第４号に該当する事業者は、対象となる事業所ごとに提出すること。
２ 該当する□にレ印を記入すること。
３ 変更の場合にあっては、変更内容が分かるように記入すること。なお、別紙の内容に変更がなければ、別紙の添付は不要とする。
※本報告書は、計画初年度の翌年度から目標年度の翌年度まで、毎年提出してください。
（計画提出が令和6年度の場合
⇒ 報告書提出年度：令和7年度～令和9年度）
データ凡例
のセル：必ず手入力または選択するセル
のセル：自動計算されるが、修正する必要がある場合のみ、手入力するセル
のセル：該当する場合のみ、手入力または選択するセル
それ以外のセル：入力不要
※令和５年度の様式からシート名「報告書２」が追加されました。
該当部分に記載してください。

## 報告書２
様式第２号－２
事業所基本情報
事業所において行われる事業 | [5 empty] | #VALUE!
実施年度 | 7
１ 事業所の製造品出荷額（※遡って5年間記入）
年度 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7
製造品出荷額計（百万円）
※過去の工業統計調査、経済活動センサス、経済構造実態調査等でご記入いただいた値と同じもので結構です。
２ 事業所の年間売上高（売上金額）ないしは年間商品販売額 （製造業以外の場合）（※遡って5年間記入）
年度 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3
売上高/商品販売計（百万円）
※過去のサービス産業動向調査、経済構造実態調査等でご記入いただいた値と同じもので結構です。
３ 事業所の従業員数（※遡って5年間記入）
年度 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3
事業所従業者数の計（人）
※過去のサービス産業動向調査、経済構造実態調査等でご記入いただいた値と同じもので結構です。
４ 事業所の延べ床面積（※遡って5年間記入）
年度 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3
床面積計（㎡）
うち a.工場・倉庫・市場
うち b.事務所・店舗・売場面積
うち c.病院・ホテル
うち d.その他
※固定資産税課税種別と一致しなくても構いません。
データ凡例
のセル：必ず手入力または選択するセル
のセル：自動計算されるが、修正する必要がある場合のみ、手入力するセル
のセル：該当する場合のみ、手入力または選択するセル
それ以外のセル：入力不要

## 別紙１(報告書
（別紙１）
1 実施年度
実施年度 |  |  |  | 令和 |  |  |  | 7 |  | 年度 | [24 empty] | 7
２ 事業活動に伴う温室効果ガスの排出の抑制を図るために実施した重点対策
（１）基本対策
計画 年度 |  | 対策 区分 |  | 設備 ・ 項目 |  | 対策メニュー |  | 温室効果ガスの排出の抑制を図るために計画した措置 |  |  |  |  | 期待した削減効果 |  | 温室効果ガスの排出の抑制を図るために実施した措置 |  |  |  |  | 計画した措置を実施できた理由・できなかった理由 |  |  |  |  | 対策による削減実績 | 自己評価 |  | 自己評価（１）計
[28 empty] | 0 | 5
3
0
計画書で行を追加した場合は、報告書も行をコピーして追加してください。
（２）（１）以外の特色ある取組
計画 年度 |  | 対策 区分 |  | 設備 ・ 項目 |  | 対策メニュー |  | 温室効果ガスの排出の抑制を図るために計画した措置 |  |  |  |  | 期待した削減効果 |  | 温室効果ガスの排出の抑制を図るために実施した措置 |  |  |  |  | 計画した措置を実施できた理由・できなかった理由 |  |  |  |  | 対策による削減実績 | 自己評価 |  | 自己評価（２）計
0
計画書で行を追加した場合は、報告書も行をコピーして追加してください。
排出の抑制のために実施した重点対策 自己評価の計
※自己評価基準 |  |  |  |  | 計画どおり達成 ５点 | [6 empty] | 計画一部未達成 ３点 | [6 empty] | 計画なし ０点 | [5 empty] | × 実施件数
３ 温室効果ガスの排出量の削減実績
区分 | [5 empty] | 基準年度 |  |  | 目標年度 |  |  | 対基準 年度比 |  |  | 実施年度 |  |  | 対基準 年度比 |  |  | 参考
[21 empty] | 基準年度に使用した電気の実排出係数を用いた場合 |  |  |  |  | 基準年度から契約電気事業者の変更有無
[21 empty] | 実施年度 |  |  | 対基準 年度比
[6 empty] | 令和 | 6 | 年 | 令和 | 7 | 年 |  |  |  | 令和 | 7 | 年 |  |  |  | 令和 | 7 | 年
レ | 温室効果ガス 排出量Ａ |  |  |  |  | 二酸化炭素換算（ｔ） |  |  | 二酸化炭素換算（ｔ） | [5 empty] | 二酸化炭素換算（ｔ） |  |  | #VALUE! |  |  | 二酸化炭素換算（ｔ） | [6 empty] | 有 | 1
無
レ | 原単位排出量 Ａ／Ｂ | [27 empty] | 1
| 温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値B | [22 empty] | #VALUE! |  |  |  | 自己評価３
#VALUE!
[9 empty] | 温室効果ガスの排出量の削減実績 自己評価 | [16 empty] | #VALUE!
※自己評価基準 |  |  |  |  | ４％以上削減 40点 | [5 empty] | ４％未満・目標達成 20点 | [5 empty] | ４％未満・目標未達 ８点 | [5 empty] | 増加 ０点
（任意記載）温室効果ガスの排出量の削減実績
区分 | [5 empty] | 基準年度 ※自由記載 |  |  | 実施年度 |  |  | 対基準 年度比
[6 empty] | 平成 |  | 年 | 令和 | 7 | 年
レ | 温室効果ガス 排出量Ａ |  |  |  |  | 二酸化炭素換算（ｔ） |  |  | 二酸化炭素換算（ｔ）
レ | 原単位排出量 Ａ／Ｂ
温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値B
４ 温室効果ガスの排出の抑制以外に実施した措置
（１）静岡県地球温暖化対策 企業参加型事業への参画
計画年度 |  |  |  | 事業名 |  |  |  |  | 計画した参画の内容 | [5 empty] | 参画した内容 | [5 empty] | 計画した参画を実施できた理由・できなかった理由 |  |  |  |  | 自己評価 |  | 自己評価４（１）計
[28 empty] | 0 | 1
0
計画書で行を追加した場合は、報告書も行をコピーして追加してください。
静岡県地球温暖化対策 企業参加型事業への参画 自己評価
※自己評価基準 |  |  |  |  | 計画どおり参画 １点 | [8 empty] | 参画できなかった ０点 | [7 empty] | × 実施件数
（２）その他の地球温暖化対策により削減した量
Jクレジットの購入により削減した量 |  |  |  | 国内クレジットの購入により削減した量 |  |  |  | J-VERの購入により削減した量 |  |  |  | グリーン電力証書の購入により削減した量 |  |  |  | グリーン熱証書の購入により削減した量 |  |  |  | 削減 合計 |  |  | 調整後の温室効果ガス排出量 |  |  | 対基準 年度比 |  | 削減合計
二酸化炭素換算（ｔ） |  |  |  | 二酸化炭素換算（ｔ） |  |  |  | 二酸化炭素換算（ｔ） |  |  |  | 二酸化炭素換算（ｔ） |  |  |  | 二酸化炭素換算（ｔ） |  |  |  | 二酸化炭素換算（ｔ） |  |  | 二酸化炭素換算（ｔ）
0
自己評価４（２）
[9 empty] | その他の地球温暖化対策により削減した量 自己評価 | [18 empty] | 0
※自己評価基準 |  |  |  |  | 導入有・調整後排出量が目標達成 ５点 | [9 empty] | 導入有・調整後排出量が目標未達 ３点 | [9 empty] | 導入なし ０点 |  |  | 自己評価の全体合計
#VALUE!
５ 総括
（１）事業活動に伴う温室効果ガスの排出抑制を図るために実施した重点対策の総括
実施した措置の内容
（２）温室効果ガスの排出量（または原単位排出量）の削減実績の総括
①温室効果ガスの排出量（または原単位排出量）の増減理由
設備の運用改善による省エネ効果（車両を含む） |  |  |  | 生産量の増減 |  |  |  | 製品構成の変化による増減 |  |  |  | 稼動時間、営業時間等の増減 |  |  |  | CO2排出係数の高い燃料等の増減 |  |  |  | 電気の排出係数の変化による増減 |  |  |  | その他
[24 empty] | （具体の内容） |  |  |  | 増 |  | 増分 | 減分 | 合計 | 実施年度の対基準年度比 | 一致確認
|  |  | % |  |  |  | % |  |  |  | % |  |  |  | % |  |  |  | % |  |  |  | % |  |  |  | % | 減 |  | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | #VALUE!
増・減 |  |  |  | 増・減 |  |  |  | 増・減 |  |  |  | 増・減 |  |  |  | 増・減 |  |  |  | #N/A |  |  |  | 増・減
②温室効果ガスの排出量（または原単位排出量）の増減について総合的な増減要因の分析 | [27 empty] | 電気係数の変化 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
実績年度の数値が基準年度の数値より増加（または減少）した理由 | [27 empty] | エネルギー全体のうち電気が占める割合 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
（３）温室効果ガスの排出の抑制以外に実施した措置の総括
実施した措置の内容
（４）今後、実施する改善措置
実施する改善措置の内容
※左欄は、基準年度以前に大幅な温室効果ガスの排出削減を行った結果、報告年度の削減が困難となっている事業者のみ記載すること。
データ凡例
のセル：必ず手入力または選択するセル
のセル：自動計算されるが、修正する必要がある場合のみ、手入力するセル
のセル：該当する場合のみ、手入力または選択するセル
それ以外のセル：入力不要

## 別紙２ (報告書
（別紙２）基準年度のエネルギー使用状況
エネルギーの種類 |  |  |  | 単位 | エネルギー使用量 |  | 販売した副生エネルギーの量 |  | F＝Ｂ－E （※1） | 二酸化炭素排出量 （t-CO2） G（※5） | 基準年からの増減量
[5 empty] | 数値A | 熱量（GJ） B=A×C（別表） | 数値D | 熱量（GJ） E=D×C（別表） |  |  | エネルギー 使用量 数値 | 販売した エネルギー の量数値 | 合計 熱量
化石燃料 | 原油（コンデンセートを除く。） |  |  | kl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 原油のうちコンデンセート（NGL） |  |  | kl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 揮発油（ガソリン） |  |  | kl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| ナフサ |  |  | kl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| ジェット燃料油 |  |  | kl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - |  | - | - | - |  |  | -
| 灯油 |  |  | kl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 軽油 |  |  | kl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| A重油 |  |  | kl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| B・C重油 |  |  | kl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 石油アスファルト |  |  | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 石油コークス |  |  | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 石油ガス | 液化石油ガス（LPG） |  | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | 石油系炭化水素ガス |  | 千㎥ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 可燃性天然ガス | 液化天然ガス（LＮG） |  | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | その他可燃性天然ガス |  | 千㎥ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 石炭 | 輸入原料炭 |  | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | コークス用原料炭 |  | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | 吹込用原料炭 |  | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | 輸入一般炭 |  | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | 国産一般炭 |  | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | 輸入無煙炭 |  | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 石炭コークス |  |  | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| コールタール |  |  | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| コークス炉ガス |  |  | 千㎥ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 高炉ガス |  |  | 千㎥ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 発電用高炉ガス |  |  | 千㎥ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - |  | - | - | - |  |  | -
| 転炉ガス |  |  | 千㎥ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| その他 | 都市ガス（※2） |  | 千㎥ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | （ ） |  | 千㎥ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
非化石燃料 | 黒液 |  |  | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 木材 |  |  | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 木質廃材 |  |  | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| バイオエタノール |  |  | kl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| バイオディーゼル |  |  | kl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| バイオガス |  |  | 千㎥ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| その他バイオマス |  |  | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RDF |  |  | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RPF |  |  | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 廃タイヤ |  |  | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 廃プラスチック | 一般廃棄物 |  | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 産業廃棄物 |  | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 廃油 |  |  | kl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 廃棄物ガス |  |  | 千㎥ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 混合廃材 |  |  | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 水素 |  |  | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| アンモニア |  |  | t |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| その他 | （ ） |  | GJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱 | 他者から購入した熱 | 産業用蒸気 |  | GJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | 産業用以外の蒸気 |  | GJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | 温水 |  | GJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | 冷水 |  | GJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | その他 | （ ） | GJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| その他使用した熱 | 地熱 |  | GJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 温泉熱 |  | GJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 太陽熱 |  | GJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 雪氷熱 |  | GJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | その他 | （ ） | GJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
電気 | 電気事業者からの買電 | 電気事業者１ |  | 千kwh | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 千kwh |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 電気事業者２ |  | 千kwh | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 千kwh |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 電気事業者３ |  | 千kwh | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 千kwh |  | 0 |  |  |  | 0
| 上記以外の買電 | オフサイト型PPA （重み付けなし） |  | 千kwh |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | オフサイト型PPA （重み付けなし） |  | 千kwh |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 自己託送（非燃料由来の非化石電気） |  | 千kwh |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 上記以外の自己託送 |  | 千kwh |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 他事業所からの供給 |  | 千kwh |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 自家発電 | 太陽光 |  | 千kwh |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 風力 |  | 千kwh |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 地熱 |  | 千kwh |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 水力 |  | 千kwh |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | その他（非燃料由来の非化石） |  | 千kwh |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | その他 （燃料） | 化石 | 千kwh |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 非化石 | 千kwh |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | その他 （熱） | 化石 | 千kwh |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 非化石 | 千kwh |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
合計 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
原油換算（kl) |  |  |  |  | 省エネ法 | 0
[5 empty] | 旧省エネ法 | 0
電気事業者からの買電（詳細）
時間帯 |  | 単位 | 電力会社１ |  | 時間帯 |  | 単位 | 電力会社２ |  | 時間帯 |  | 単位 | 電力会社３
|  |  | 使用量 |  |  |  |  | 使用量 |  |  |  |  | 使用量
月別 | 4 | 千ｋWh |  |  | 月別 | 4 | 千ｋWh |  |  | 月別 | 4 | 千ｋWh
| 5 | 千ｋWh |  |  |  | 5 | 千ｋWh |  |  |  | 5 | 千ｋWh
| 6 | 千ｋWh |  |  |  | 6 | 千ｋWh |  |  |  | 6 | 千ｋWh
| 7 | 千ｋWh |  |  |  | 7 | 千ｋWh |  |  |  | 7 | 千ｋWh
| 8 | 千ｋWh |  |  |  | 8 | 千ｋWh |  |  |  | 8 | 千ｋWh
| 9 | 千ｋWh |  |  |  | 9 | 千ｋWh |  |  |  | 9 | 千ｋWh
| 10 | 千ｋWh |  |  |  | 10 | 千ｋWh |  |  |  | 10 | 千ｋWh
| 11 | 千ｋWh |  |  |  | 11 | 千ｋWh |  |  |  | 11 | 千ｋWh
| 12 | 千ｋWh |  |  |  | 12 | 千ｋWh |  |  |  | 12 | 千ｋWh
| 1 | 千ｋWh |  |  |  | 1 | 千ｋWh |  |  |  | 1 | 千ｋWh
| 2 | 千ｋWh |  |  |  | 2 | 千ｋWh |  |  |  | 2 | 千ｋWh
| 3 | 千ｋWh |  |  |  | 3 | 千ｋWh |  |  |  | 3 | 千ｋWh
合計 |  | 千ｋWh | 0 |  | 合計 |  | 千ｋWh | 0 |  | 合計 |  | 千ｋWh | 0
電力会社１（買電に係るもの）(※3)（ｔ-CO2/千kＷh）② |  |  |  |  | 電力会社２（買電に係るもの）(※3)（ｔ-CO2/千kＷh）② |  |  |  |  | 電力会社３（買電に係るもの）(※3)（ｔ-CO2/千kＷh）②
電気事業者名 | メニュー | 基礎排出係数 | 調整後排出係数 |  | 電気事業者名 | メニュー | 基礎排出係数 | 調整後排出係数 |  | 電気事業者名 | メニュー | 基礎排出係数 | 調整後排出係数
※1 熱についてはＡ－Ｄとする。
※2 都市ガスの別表①欄の数値は、ガス供給事業者ごとの実際の数値を用いること。
※3 電気のうち買電に関するものは、各電力事業者の排出係数（各電力会社から公表される基礎排出係数又は代替値に千を乗じたもの）を「電気事業者からの買電（詳細）」の電気の排出係数（買電に係るもの）②に記入する。
※4 電気の排出係数は、各電力会社から公表される基礎排出係数又は代替値に千を乗じたものとする。
※5 Ｆの値に、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令（平成11年政令第143号）第3条に定める排出係数を乗じて求められる値を記入する。なお、電気のうち買電に関するものはＡの値に欄外②の値を乗じた値を記入する。
※計画書から排出係数を固定した場合
電気の排出係数（買電に係るもの）(※3)（ｔ-CO2/千kＷh）② |  |  |  |  | 電気の排出係数（買電に係るもの）(※3)（ｔ-CO2/千kＷh）② |  |  |  |  | 電気の排出係数（買電に係るもの）(※3)（ｔ-CO2/千kＷh）②
電力会社１（買電に係るもの）(※3)（ｔ-CO2/千kＷh）② |  |  |  |  | 電力会社２（買電に係るもの）(※3)（ｔ-CO2/千kＷh）② |  |  |  |  | 電力会社３（買電に係るもの）(※3)（ｔ-CO2/千kＷh）②
電気事業者名 | メニュー | 基礎排出係数 | 調整後排出係数 |  | 電気事業者名 | メニュー | 基礎排出係数 | 調整後排出係数 |  | 電気事業者名 | メニュー | 基礎排出係数 | 調整後排出係数
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 買電事業者からの買電 | 電気事業者１ |  | 千kwh | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 千kwh |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 電気事業者２ |  | 千kwh | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 千kwh |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 電気事業者３ |  | 千kwh | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 千kwh |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 小計 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 合計 | [8 empty] | 0
同シート内：
「電気事業者からの買電（詳細）」に記入
※４
※４
※４
データ凡例
のセル：該当する場合のみ、手入力または選択するセル
それ以外のセル：入力不要
※ その他の燃料を入力する場合は、別表に入力してください。
※４
※４
※４
化石燃料を使用して自家発電や自家熱生成等をした場合、使用した化石燃料の量は必ず「化石燃料」の欄に記入

## 別表 (報告書
エネルギーの種類 |  |  |  | 省エネ法 |  |  | 旧省エネ法
|  |  |  | 単位発熱量 |  | 排出係数 | 単位発熱量 |  | 排出係数
|  |  |  | 数値C | 単位 |  | 数値C | 単位
化石燃料 | 原油（コンデンセートを除く。） |  |  | 38.3 | GJ/kl | 0.019 | 38.2 | GJ/kl | 0.0187
| 原油のうちコンデンセート（NGL） |  |  | 34.8 | GJ/kl | 0.0183 | 35.3 | GJ/kl | 0.0184
| 揮発油（ガソリン） |  |  | 33.4 | GJ/kl | 0.0187 | 34.6 | GJ/kl | 0.0183
| ナフサ |  |  | 33.3 | GJ/kl | 0.0186 | 33.6 | GJ/kl | 0.0182
| ジェット燃料油 |  |  | 36.3 | GJ/kl | 0.0186 |  | GJ/kl
| 灯油 |  |  | 36.5 | GJ/kl | 0.0187 | 36.7 | GJ/kl | 0.0185
| 軽油 |  |  | 38 | GJ/kl | 0.0188 | 37.7 | GJ/kl | 0.0187
| A重油 |  |  | 38.9 | GJ/kl | 0.0193 | 39.1 | GJ/kl | 0.0189 | 【参考】都市ガス供給事業者が公表する単位発熱量
| B・C重油 |  |  | 41.8 | GJ/kl | 0.0202 | 41.9 | GJ/kl | 0.0195 | 湯河原ガス株式会社 | 45
| 石油アスファルト |  |  | 40 | GJ/t | 0.0204 | 40.9 | GJ/t | 0.0208 | 熱海ガス株式会社 | 45
| 石油コークス |  |  | 34.1 | GJ/t | 0.0245 | 29.9 | GJ/t | 0.0254 | 伊東ガス株式会社 | 46
| 石油ガス | 液化石油ガス（LPG） |  | 50.1 | GJ/t | 0.0163 | 50.8 | GJ/t | 0.0161 | 下田ガス株式会社 | 62
|  | 石油系炭化水素ガス |  | 46.1 | GJ/千㎥ | 0.0144 | 44.9 | GJ/千㎥ | 0.0142 | 御殿場ガス株式会社 | 45
| 可燃性天然ガス | 液化天然ガス（LＮG） |  | 54.7 | GJ/t | 0.0139 | 54.6 | GJ/t | 0.0135 | 静岡ガス株式会社 | 45
|  | その他可燃性天然ガス |  | 38.4 | GJ/千㎥ | 0.0139 | 43.5 | GJ/千㎥ | 0.0139 | 島田ガス株式会社 | 45
| 石炭 | 原料炭 | 輸入原料炭 | 28.7 | GJ/t | 0.0246 | 29 | GJ/t | 0.0245 | 中遠ガス株式会社 | 45
|  |  | コークス用原料炭 | 28.9 | GJ/t | 0.0245 |  |  |  | 袋井ガス株式会社 | 45
|  |  | 吹込用原料炭 | 28.3 | GJ/t | 0.0251 |  |  |  | 東海ガス株式会社 | 45
|  | 一般炭 | 輸入一般炭 | 26.1 | GJ/t | 0.0243 | 25.7 | GJ/t | 0.0247 | サーラエナジー株式会社 | 45
|  |  | 国産一般炭 | 24.2 | GJ/t | 0.0242
|  | 輸入無煙炭 |  | 27.8 | GJ/t | 0.0259 | 26.9 | GJ/t | 0.0255 | ※供給先が県内の事業者のみ抜粋
| 石炭コークス |  |  | 29 | GJ/t | 0.0299 | 29.4 | GJ/t | 0.0294 | ※資源エネルギー庁「定期報告書記入要領」参照
| コールタール |  |  | 37.3 | GJ/t | 0.0209 | 37.3 | GJ/t | 0.0209
| コークス炉ガス |  |  | 18.4 | GJ/千㎥ | 0.0109 | 21.1 | GJ/千㎥ | 0.011
| 高炉ガス |  |  | 3.23 | GJ/千㎥ | 0.0264 | 3.41 | GJ/千㎥ | 0.0263 | 契約先都市ガス事業者名 | 事業所使用量 | 都市ガス事業者の単位発熱量 | 事業者ごとの発熱量 | 加重平均発熱量
| 発電用高炉ガス |  |  | 3.45 | GJ/千㎥ | 0.0264 |  | GJ/千㎥
| 転炉ガス |  |  | 7.53 | GJ/千㎥ | 0.042 | 8.41 | GJ/千㎥ | 0.0384 | 湯河原ガス株式会社 |  | 45 | 0
| 都市ガス（※2） |  |  | 45 | GJ/千㎥ | 0.014 | 45 | GJ/千㎥ | 0.0136 | 熱海ガス株式会社 |  | 45 | 0
| その他の燃料 | （ ） |  |  | GJ/ |  |  | GJ/ |  | 伊東ガス株式会社 |  | 46 | 0
非化石燃料 | 黒液 |  |  | 13.6 | GJ/t | 0 |  |  |  | 下田ガス株式会社 |  | 62 | 0
| 木材 |  |  | 13.2 | GJ/t | 0 |  |  |  | 御殿場ガス株式会社 |  | 45 | 0
| 木質廃材 |  |  | 17.1 | GJ/t | 0 |  |  |  | 静岡ガス株式会社 |  | 45 | 0
| バイオエタノール |  |  | 23.4 | GJ/kl | 0 |  |  |  | 島田ガス株式会社 |  | 45 | 0
| バイオディーゼル |  |  | 35.6 | GJ/kl | 0 |  |  |  | 中遠ガス株式会社 |  | 45 | 0
| バイオガス |  |  | 21.2 | GJ/千㎥ | 0 |  |  |  | 袋井ガス株式会社 |  | 45 | 0
| その他バイオマス |  |  | 13.2 | GJ/t | 0 |  |  |  | 東海ガス株式会社 |  | 45 | 0
| RDF |  |  | 18 | GJ/t | 0.0162 |  |  |  | サーラエナジー株式会社 |  | 45 | 0
| RPF |  |  | 26.9 | GJ/t | 0.0166 |  |  |  | その他のガス会社 |  |  | 0
| 廃タイヤ |  |  | 33.2 | GJ/t | 0.0135 |  |  |  | 合計 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
| 廃プラスチック | 一般廃棄物 |  | 29.3 | GJ/t | 0.0257
|  | 産業廃棄物 |  | 29.3 | GJ/t | 0.0239
| 廃油 |  |  | 40.2 | GJ/kl | 0.0179
| 廃棄物ガス |  |  | 21.2 | GJ/千㎥ | 0
| 混合廃材 |  |  | 17.1 | GJ/t | 0
| 水素 |  |  | 142 | GJ/t | 0
| アンモニア |  |  | 22.5 | GJ/t | 0
| その他の燃料 （ | （ ） |  |  | t-C/GJ
熱 | 他者から購入した熱 | 産業用蒸気 |  | 1.17 | GJ/GJ | 0.0654 | 1.02 | GJ/GJ | 0.06
|  | 産業用以外の蒸気 |  | 1.19 | GJ/GJ | 0.0532 | 1.36 | GJ/GJ | 0.057
|  | 温水 |  | 1.19 | GJ/GJ | 0.0532 | 1.36 | GJ/GJ | 0.057
|  | 冷水 |  | 1.19 | GJ/GJ | 0.0532 | 1.36 | GJ/GJ | 0.057
|  | その他 | （ ） |  | GJ/GJ |  |  | GJ/GJ
| その他使用した熱 | 地熱 |  | 1 | GJ/GJ | 0
|  | 温泉熱 |  | 1 | GJ/GJ | 0
|  | 太陽熱 |  | 1 | GJ/GJ | 0
|  | 雪氷熱 |  | 1 | GJ/GJ | 0
|  | その他 | （ ） |  | GJ/GJ
電気 | 電気事業者からの買電 | 昼間買電 |  | 8.64 | GJ/千kwh |  | 9.97 | GJ/千kwh
|  | 夜間買電 |  | 8.64 | GJ/千kwh |  | 9.28 | GJ/千kwh
| 上記以外の買電 | オフサイト型PPA （重み付けあり） |  | 3.6 | GJ/千kwh |  | 9.76 | GJ/千kwh
|  | オフサイト型PPA （重み付けなし） |  | 3.6 | GJ/千kwh
|  | 自己託送（非燃料由来の非化石電気） |  | 3.6 | GJ/千kwh
|  | 上記以外の自己託送 |  | 8.64 | GJ/千kwh
|  | 他事業所からの供給 |  | 3.6 | GJ/千kwh
| 自家発電 | 太陽光 |  | 3.6 | GJ/千kwh | 0 |  | GJ/千kwh
|  | 風力 |  | 3.6 | GJ/千kwh | 0
|  | 地熱 |  | 3.6 | GJ/千kwh | 0
|  | 水力 |  | 3.6 | GJ/千kwh | 0
|  | その他 （非燃料由来の非化石） |  | 3.6 | GJ/千kwh | 0
|  | その他 （燃料） |  |  | GJ/千kwh
|  | その他 （熱） |  |  | GJ/千kwh
①
別紙２
別紙２
①
※複数の都市ガス事業者と契約している場合はこちらを参照してください。
※複数の都市ガス事業者と契約している場合
１ 購入する都市ガス事業者ごと、事業所の都市ガス使用量の合計を算定してください。
２ 「１」で算定した値を、購入する都市ガス事業者ごと、「事業所使用量」欄に入力してください。
３ ○の値が、全事業所の加重平均発熱量となるため、左の表の単位発熱量「Ｃ」①の欄に入力してください。
※この方法の他、別紙２をガス事業者ごと複数枚提出する方法でも可とします。
データ凡例
のセル：該当する場合のみ、手入力または選択するセル
それ以外のセル：入力不要

## 参考１ 基本対策
静岡県温室効果ガス排出削減計画書制度 基本対策一覧
（静岡県事業活動環境配慮指針）
対策 区分 | 設備 項目 | 対策メニュー | 温室効果ガスの排出の抑制の措置の内容
１ 運用による対策 | (1) 一般管理 | 推進体制の整備 | ア 環境マネジメントシステム又はこれに準じたシステムの導入に努めるなどして、温室効果ガスの排出の抑制を効果的に推進するために、責任者の設置、マニュアルの作成及び社内研修体制の整備を行うこと。
イ 定期的に地球温暖化の防止に関する研修、教育などを行うこと。
|  | エネルギーの使用に関するデータ管理 | ア 系統的に年・季節・月・週・日・時間単位等でエネルギー管理を実施し、数値、グラフ等で過去の実績と比較したエネルギーの消費動向等が把握できるようにすること。
イ 機器や設備の保守状況、運転時間、運転特性値等を比較検討し、機器や設備の劣化状況、保守時期等を把握すること。
|  | 運転管理 | 設備は、負荷の状況に応じ、高効率の運転が維持できるよう運転管理を行うこと。特に、設備が複数の設備で構成されている場合は、総合的なエネルギー効率を向上させるよう、負荷の状態に応じ、稼働台数の調整、稼動機器の選択又は負荷の適正配分を行うこと。
|  | 保守及び点検 | 定期的に、ボイラーの水質管理、伝熱面等に付着したばいじん及びスケール等の除去、フィルターの目づまりの除去、凝縮機及び熱交換器のスケールの除去、蒸気その他の熱媒体の漏えい部分の補修、照明器具及び光源の清掃並びに光源の交換等、設備の保守及び点検を行い、良好な状態に維持すること。
| (2) ボイラー・工業炉・空調・照明等設備の運用改善 | 燃料の燃焼の合理化（燃焼設備） | ・空気比を最適に設定すること。
・燃料は、燃料効率が高くなるよう、粒度、水分、粘度等を適切に調整すること。
|  | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化（熱利用設備） ア 加熱設備等 | ・熱媒体による熱量の過剰な供給をなくすよう、熱媒体の温度、圧力及び量を最適に設定すること。
・熱効率を向上させるよう、ヒートパターン（被加熱物の温度の時間の経過に対応した変化の態様をいう｡)を改善すること。
・過大及び過小な負荷を避けるよう、被加熱物又は被冷却物の量及び炉内配置を最適に設定すること。
・加熱を反復して行う工程においては工程間の待ち時間の短縮、加熱等を行う設備で断続的な運転ができるものについては運転の集約化、蒸気を用いる加熱等を行う設備については不要時の蒸気バブルの閉止、加熱等を行う設備で用いる蒸気については適切な乾き度の維持を行うこと。
|  | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化（熱利用設備） イ 空気調和設備、給湯設備 | ・空気調和設備は、ブラインドの管理等により負荷の軽減を行うとともに、運転時間、室内の温・湿度、換気回数等を使用状況等に応じて最適に設定すること。
・冷暖房温度は、政府の推奨する設定温度を勘案して設定すること。
・給湯設備は、季節及び作業の内容に応じ供給箇所を限定し、給湯温度、給湯圧力等を最適に設定すること。
|  | 排熱の回収利用（廃熱回収設備） | 排ガスの排熱は排ガス温度又は排熱回収率について、蒸気ドレンの排熱は蒸気ドレンの温度、量及び性状について、加熱された固体若しくは流体が有する顕熱、潜熱、圧力、可燃性成分等は回収を行う範囲について、それぞれ最適に設定して回収利用を行うこと。
|  | 熱の動力等への変換の合理化（発電専用設備及びコージェネレーション設備） | ア 発電専用設備において、蒸気タービンの部分負荷における減圧運転が可能な場合には、最適化するよう管理を行うこと。
イ コージェネレーション設備は、発生する熱及び電気が十分に利用されるよう、負荷の増減に応じた総合的な効率を高める運転管理を行うこと。
|  | 抵抗等による電気の損失の防止（受変電設備及び配電設備） | ア 配電経路の短縮、配電電圧の適正化により、配電損失を低減すること。
イ 三相電源に単価負荷を接続させるときは、電圧の不均衡を防止すること。
ウ 電気の使用を平準化して最大電流を低減するよう、電気使用設備の稼動を調整すること。
|  | 電気の動力、熱等への変換の合理化（電気使用設備） ア 電動力応用設備、電気加熱設備等 | ・電動力応用設備は、電動機の空転による電気の損失を低減するよう管理し、不要時は停止すること。
・流体機械は、台数制御、回転数の変更、配管変更、インペラーカット、回転数制御等により送出力及び圧力を適正に調整し、電動機の負荷を低減すること。
・電気加熱設備は、被加熱物の装てん方法の改善、無負荷稼動による電気の損失の低減、断熱及び排熱回収利用を行うことにより、熱効率を向上させること。
・電解設備は、適当な形状及び特性の電極を採用し、電極間距離、電解液の濃度、導体の接触抵抗等を最適に設定することにより、電解効率を向上させること。
|  | 電気の動力、熱等への変換の合理化（電気使用設備） イ 照明設備、事務用機器 | ・照明設備は、照度の適正化を図るとともに、適宜調光による減光又は消灯を行うことにより、過剰又は不要な照明をなくすこと。
・事務用機器は、不要時において適宜電源を切るとともに、低電力モードの設定を行うこと。
２ 設備導入等による対策① | (1) ボイラー・工業炉・空調・照明等設備への省エネ技術の導入（設備改善を含む｡) ① | 燃焼設備 | ア 空気比を低下させること。また、空気比の管理のため、燃焼制御装置を設けること。
イ バーナー等の燃焼機器は、負荷及び燃焼状態の変動に応じて燃料の供給量及び空気比を調整できるものとすること。また、リジェネレイティブバーナー等熱交換器と一体となったバーナーの採用による熱効率の向上を図ること。
ウ 通風装置は、通風量及び燃焼室内の圧力を調整できるものとすること。
エ 燃焼設備ごとに、燃料の供給量、燃焼に伴う排ガス温度、排ガス中の残存酸素濃度等に関する計測装置を設置し、コンピュータを使用すること等により適確な燃焼管理を行うこと。
|  | 熱利用設備 | ア 効率的な熱回収に努め、冷却器及び凝縮器への入り口温度を下げること。
イ 輸送段階での放熱の防止及びスチームセパレーターの導入により、熱利用設備での蒸気の乾き度を高めること。
ウ 工業炉の炉壁面等の性状および形状を改善することにより、放射率を向上させること。
エ 加熱等を行う設備の伝熱面の性状及び形状を改善することにより、熱伝達率を向上させること。
オ 加熱等を行う設備の熱交換に係る部分には、熱伝導率の高い材料を用いること。
カ 工業炉の炉体、架台及び治具、被加熱物を搬入するための台車等の熱容量を低減させること。
キ 直火バーナー、液中燃焼等により被加熱物を直接加熱できる場合は、直接加熱すること。
ク 多重効用缶による加熱等を行う場合には、効用段数の増加により総合的な熱効率を向上させること。
ケ 熱交換器の増設及び配列の適正化により総合的な熱効率を向上させること。
コ 高温で使用する工業炉と低温で使用する工業炉の組み合わせ等により、熱を多段階に利用して、総合的な熱効率を向上させること。
サ 加熱等を行う設備の制御方法を改善し、熱の有効利用を図ること。
シ 加熱等の往復を必要とする工程は、連続化若しくは統合化又は短縮若しくは一部の省略を図ること。
ス 工業炉の炉壁の断熱性を向上させ、炉壁外面温度を低減させること。
セ 断熱材の厚さの増加、熱伝導率の低い断熱材の利用、断熱の二重化等により、熱利用設備の断熱性を向上させること。
ソ 熱利用設備の開口部は、開口部の縮小又は密閉、二重扉の取付け、内部からの空気流等による遮断等により、放散及び空気の流出入による熱の損失を防止すること。
タ 熱利用設備の回転部分、継手部分等は、シールを行う等により熱媒体の漏えいを防止すること。
チ 熱媒体を輸送する配管は、経路の合理化により放熱面積を低減させること。
ツ 開放型の蒸気使用設備や高温物質搬送設備等は、おおいを設けることにより、放散又は熱媒体の拡散による熱の損失を低減させること。
テ 排ガスからの廃熱の回収利用においては、排ガス温度を低下させ、廃熱回収率を高めること。
ト 被加熱物の水分の事前除去、予熱、予備粉砕等、事前処理によるエネルギーの使用の合理化を図ること。
ナ ボイラー、冷凍機等の熱利用設備の設置に際しては、小型化・分散配置又は蓄熱設備の設置によるエネルギーの使用の合理化を図ること。
ニ ボイラー、工業炉、蒸気・温水等の熱媒体を用いる加熱設備及び乾燥設備等の設置に際しては、熱効率の高い設備を採用するとともに、所要能力に見合った容量のものとすること。
ヌ 温水媒体による加熱設備は、真空蒸気媒体による加熱も検討すること。
|  | 排熱回収設備 | ア 排熱を排出する設備から排熱回収設備に排熱を輸送する煙道、管等は、空気の進入の防止、断熱の強化等により、排熱温度を高く維持すること。
イ 伝熱面の性状及び形状の改善、伝熱面積の増加等により、排熱回収率を高めること。また、排熱利用が可能となる場合には、蓄熱設備を設置すること。
ウ 排熱、並びに加熱された固体又は液体が有する顕熱、潜熱、圧力、可燃性成分及び反応熱等有効利用を図ること。
|  | コージェネレーション設備 | ア 蒸気又は温水需要が大きく、将来年間を総合して排熱の十分な利用が可能であると見込まれる場合は、適正規模のコージェネレーション設備を設置すること。
|  | 電気使用設備 | ア 電動機は高効率のものを採用すること。
イ 電動力応用設備を負荷変動の大きい状態で使用するときは、負荷に応じた運転制御ができるよう、回転数制御装置等を設置すること。
ウ 電動機は、負荷機械の運転特性及び稼動状況に応じて、所要出力に見合った容量のものを配置すること。
エ 進相コンデンサの設置等により、受電端における力率を向上させること。
オ 電気使用設備ごとに、電気の使用量、電気の変換により得られた動力、熱等の状態、当該動力、熱等の利用過程で生じる排ガスの温度等を把握し、コンピュータを使用する等により適確な計測管理を行うこと。
カ 電気加熱設備は、燃料の燃焼による加熱、蒸気等による加熱と電気による加熱の特徴を比較勘案して導入すること。さらに電気加熱設備の導入に際しては、温度レベルにより適切な加熱方式を採用すること。
キ エアコンプレッサーの設置に際しては、小型化・分散配置によるエネルギーの使用の合理化を検討すること。また、圧力の低いエアーの用途には、エアーコンプレッサーによる高圧エアーを減圧して使用せず、低圧用のブロワー又はファンを利用すること。
ク 缶・ボトル飲用自動販売機を設置する場合は、タイマー等の活用により、夜間、休日等販売しない時間帯の運転停止、庫内照明が不必要な時間帯の消灯など、利用状況に応じた効率的な運転を行うこと。
ケ 電力の需要実績と将来の動向を十分検討し、受変電設備の配置、配電圧、設備容量を決定すること。
２ 設備導入等による対策② | (1) ボイラー・工業炉・空調・照明等設備への省エネ技術の導入（設備改善を含む｡) ② | 空気調和設備 | ア 熱需要の変化に対応可能な容量のものとし、可能な限り空気調和を施す区画ごとに分割制御できるものとすること。
イ 適切な台数分割及び台数制御、部分負荷運転時に効率の高い機器又は蓄熱システム等、負荷変動に応じ効率の高い運転が可能となるシステムを採用すること。
ウ 送風機及びポンプを負荷変動の大きい状態で使用するときは、回転数制御装置による変風量システム及び変流量システムを採用すること。
エ 効率の高い熱源設備を使った蓄熱式ヒートポンプシステム、ガス冷暖房システム等を採用すること。また、事業所内冷房と暖房の負荷が同時に存在する場合には熱回収システムの採用、排熱を有効に利用できる場合には排熱駆動型熱源機を採用すること。
オ 空気調和を行う部分の壁、屋根については、厚さの増加、熱伝導率の低い材料の採用、断熱の二重化等により、断熱性を向上させること。また、窓は、ブラインド、庇、ルーパー、熱線反射ガラス、選択透過フィルムの採用、植栽等の日射遮へい対策を講じること。
カ ＣＯ2センサー等による外気導入量制御、全熱交換器等の採用により、外気処理に伴う負荷を削減させること。また、夏季以外の期間の冷房については、外気による冷房又は冷却塔により冷却された水を利用した冷房等を行うこと。
キ 大温度差をとれるシステムを採用し、送風量及び循環水量を低減すること。
ク 配管及びダクトは、熱伝導率の低い断熱材の利用等により、断熱性を向上させること。
ケ 地域冷暖房の利用が可能な場合は、その活用を図ること。
|  | 給湯設備、換気設備、昇降設備等 | ア 給湯設備は、効率の高い熱源設備を活用したヒートポンプシステムや凝縮熱回収方式等を採用すること。
イ 屋内駐車場、機械室及び電気室等の換気用動力は、各種センター等により風量制御できるものとすること。
ウ エスカレータ設備等の昇降設備は、人感センサー等により通行者不在のときに設備を停止させるなど、利用状況に応じた効率的な運転を行うこと。
|  | 照明設備 | ア Ｈｆ蛍光ランプ、ＨＩＤランプ、ＬＥＤ照明等の省エネルギー型設備を採用すること。
イ 光源の発光効率、点灯回路や照明器具の効率、被照明場所への照射効率等を含めた総合的な照明効率を考慮して、照明器具を選択すること。
ウ 照明器具、設置場所、設置方法等を検討するにあたっては、清掃、光源の交換等の保守性を考慮すること。
エ 昼光の利用若しくは照明設備を施した当初や光源を交換した直後の照度補正ができるように、減光が可能な照明器具や照明自動制御装置を採用すること。
オ 昼光を使用することができる場所の照明設備の回路は、他の照明設備と別回路にすることも考慮すること。
カ 不必要な場所及び時間帯の消灯又は減光のため、人感センサーの設置、タイマーの利用等を行うこと。
| (2) その他の排出抑制対策 | 燃料の選択 | 単位発熱量当たりの二酸化炭素排出量が小さい燃料を優先的に選択して使用すること。
|  | 再生可能エネルギー及び未利用エネルギーの活用 | ア 太陽光発電、風力発電、廃棄物発電、バイオマス発電、小型水力発電等の再生可能エネルギーに係る技術を取り入れた設備を導入すること。
イ 可燃性廃棄物を燃焼又は処理する際発生するエネルギーや燃料については、できるだけ回収し利用を図ること。
ウ 事業所の周辺において、下水、河川水、海水等の温度差エネルギーの回収が可能な場合には、ヒートポンプ等を活用して、その有効利用を図ること。
|  | 余剰蒸気の活用等 | ア 利用価値のある高温の燃焼ガス又は蒸気が存在する場合には、発電、作業動力等への有効利用を検討すること。また、複合発電及び蒸気条件の改善により、熱の動力等への変換効率を向上させること。
イ 工場において、利用価値のある余剰の熱、蒸気等が存在する場合には、他工場又は民生部門での有効利用を図ること。
|  | エネルギー使用合理化に関するサービス提供事業者の活用 | ＥＳＣＯ事業者（エネルギーの使用の合理化に関する包括的なサービスを提供する者）等によるエネルギー効率改善に関する診断、助言、エネルギーの効率的利用に係る保証の手法等の活用を図ること。
※下の青字部分をクリックすると、詳しい内容や、削減による経済的効果（コストダウン効果）等が表示されます。（環境省「SHIFT 工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業」）
|  | CO2削減対策Navi CO2削減対策メニュー |  | ○リストＡ 対策区分→設備項目
[5 empty] | 運用対策 | 設備導入
|  | （参考）過去のCO2削減対策メニュー |  |  | 一般管理 | 省エネ技術の導入
[5 empty] | 設備の運用改善 | その他
設備項目→対策メニュー
[5 empty] | 一般管理 | 設備の運用改善 | 省エネ技術の導入 | その他
[5 empty] | 推進体制の整備 | 燃焼合理化 | 燃焼設備 | 燃料の選択
[5 empty] | エネルギーデータ管理 | 伝熱合理化_ア加熱設備等 | 熱利用設備 | 再エネ・未利用エネ活用
[5 empty] | 運転管理 | 伝熱合理化_イ空調・給湯 | 排熱回収設備 | 余剰蒸気の活用等
[5 empty] | 保守及び点検 | 排熱の回収利用 | コージェネレーション設備 | サービス提供事業者の活用
[6 empty] | 熱の動力等変換合理化 | 電気使用設備
[6 empty] | 抵抗等電気損失防止 | 空気調和設備
[6 empty] | 変換合理化_ア電動力応用・電気加熱等 | 給湯設備・換気設備・昇降設備等
[6 empty] | 変換合理化_イ照明・事務機器 | 照明設備

## 参考２ 基本対策（運輸）
静岡県温室効果ガス排出削減計画書制度 基本対策一覧（運輸）
（静岡県事業活動環境配慮指針）
対策 区分 | 設備 項目 | 対策メニュー | 温室効果ガスの排出の抑制の措置の内容
運輸 | １ 一般管理 | (1) 推進体制の整備 | ア 環境マネジメントシステム又はこれに準じたシステムの導入に努めるなどして、温室効果ガスの排出の抑制を効果的に推進するために、責任者の設置、マニュアルの作成及び社内研修体制の整備を行うこと。
イ 定期的に地球温暖化の防止に関する研修、教育などを行うこと。
|  | (2) エネルギーの使用に関するデータ管理 | 自動車ごとの走行距離、燃料消費量等のデータを定期的に記録し、燃費管理を確実に行うとともに、輸送物品に係る積載状況、輸送経路等を定期的に把握すること。
|  | (3) 自動車の使用管理 | 輸送目的に応じた適正な自動車が使用できるよう車両管理を行うこと。
|  | (4) 自動車の適正な維持管理 | ア 日常の点検・整備に関するマニュアルの作成や従業員の教育等を通じ、車両の適正な維持管理を行うこと。
イ 日常の点検・整備については、定期的にタイヤ空気圧の適正化、エアクリーナーの清掃・交換及びエンジンオイルの交換などを行い、良好な整備状態を維持すること。
| ２ 自動車輸送の運用改善 | (1) 低燃費車の導入等 | ア 天然ガス車、ハイブリッド車、トップランナー燃費基準達成車、アイドリングストップ装置装着車等を計画的に導入すること。
イ 輸送目的に応じた適正な自動車を計画的に導入すること。
ウ 蓄熱式暖房マットや蓄冷式ベッドルームクーラー等のエネルギーの使用効率に優れた機械器具を導入すること。
|  | (2) エコドライブの推進 | ア 急発進及び急加速をしないなど環境に配慮した運転であるエコドライブを推進すること。
イ エコドライブを推進するための責任者の設置やマニュアルの作成などにより、エコドライブ推進体制を整備すること。
ウ エコドライブの具体的な実践方法について運転者への周知及び教育を実施すること。
エ デジタル式運行記録計の活用等により運転者別、車種別等のエネルギーの使用の管理を行うこと。
|  | (3) 輸送の効率化 | ア 事前に目的地までの効率的なルートを選定し、運転者に周知すること。
イ 輸送回数の減少に資する輸送量に応じた自動車の使用を行うこと。
ウ 共同配送を推進すること。
エ 帰り荷の確保を推進すること。
オ 多頻度少量輸送の改善を行うこと。
カ 受注時間と配送時間のルール化を図ること。
キ ＩＣタグの導入などを通じ、検品の簡略化を図ること。
|  | (4) 積載率の向上 | 輸送物品の重量、形状、特性等を把握して、最適な輸送ロットの決定を行うこと。
○リストＢ 対策区分→設備項目
運輸
一般管理_運輸
自動車輸送の運用改善
設備項目→対策メニュー
[5 empty] | 一般管理_運輸 | 自動車輸送の運用改善
[5 empty] | 推進体制の整備_運輸 | 低燃費車の導入等
[5 empty] | エネルギーデータ管理_運輸 | エコドライブの推進
[5 empty] | 自動車の使用管理 | 輸送の効率化
[5 empty] | 自動車の適正な維持管理 | 積載率の向上

## 参考３ その他対策
静岡県温室効果ガス排出削減計画書制度 基本対策以外の特色ある取組
対策 区分 | 設備 項目 | 対策メニュー | 温室効果ガスの排出の 抑制の措置の内容
１ 二酸化炭素の吸収源対策 | (1)二酸化炭素の吸収源対策 | 吸収源対策を目的とし、事業者が自ら森林を保有・管理すること。
山林での植林活動等を行い、吸収源対策を行うこと。
事業所周辺において植樹等緑化活動を行い、環境保全を図ること。
その他
２ 地域や社員の家庭への普及啓発 | (1)地域等連携 | 地域や学校に対し、環境に関するイベントや出前講座を開催すること。
地域や民間団体が主催する環境関連事業に協力すること。
事業所の見学会等を通じ、地域の環境意識向上を図ること。
地域での清掃活動を実施すること。
その他
| (2)社員の家庭への普及 | 社員の家族を対象とした環境に関するイベントを開催すること。
社員の家庭を対象とし、行政・民間団体等が主催する環境イベントへの参加を呼びかけ、参加につなげること。
温暖化防止に関する社員教育の中で、社員の家庭での省エネルギーとなる行動を呼びかけ、行動につなげること。
温暖化防止に関する社員教育の中で、社員の家庭での緑化等環境保全となる行動を呼びかけ、行動につなげること。
その他
３ エネルギー起源以外の削減取組 | (1)廃棄物削減対策 | 必要資源の調整・ペーパーレス化等により、廃棄量の削減を図ること。
使用済封筒・裏紙の積極的な活用など、資源の再活用により廃棄量の削減を図ること。
業務工程での工夫により、廃棄物の適切な分類を図ること。
その他
| (２)その他取組 | 買電において、単位電力量当たりの二酸化炭素排出量が小さい電力メニューを優先的に選択して使用すること。
業務用冷凍空調機器の定期的な点検等、適切に冷媒漏えい防止措置を図ること。
低ＧＷＰの業務用冷凍空調機器を使用すること。
その他
４ 排出低減技術等の開発・普及 | （１）排出低減技術等の開発・普及 | 温室効果ガスの排出を低減する技術の開発やその製品化を行うこと。
省エネルギ－に繋がる新たな環境マネジメントシステム等を構築すること。
温室効果ガスの排出を低減する技術・製品の普及を行うこと。
省エネルギ－に繋がる環境マネジメントシステム等を普及すること。
その他
○リストＣ 対策区分→設備項目
[5 empty] | 二酸化炭素の吸収源対策 | 地域や社員の家庭への普及啓発 | エネルギー起源以外の削減取組 | 排出低減技術等の開発・普及
[5 empty] | 二酸化炭素の吸収源対策_ | 地域等連携 | 廃棄物削減対策 | 排出低減技術等の開発・普及_
[6 empty] | 社員の家庭への普及 | その他取組
具体的な内容を記載してください。

## 参考４ 県事業
静岡県 地球温暖化対策 企業参加型事業一覧
事業名 | 事業概要 | 参画内容 | 担当課
ふじのくにCOOLチャレンジ | 企業、市町、関係団体との連携により、家庭部門や業務部門における地球温暖化防止に向けた県民運動。 | 温暖化防止アプリ「クルポ」への参加等。 | 環境政策課
環境マネジメントシステム（エコアクション21、ISO14001等）の普及啓発 | 企業等が、法令等の規制基準を遵守することにとどまらず、自主的・積極的に環境保全のためにとる行動を計画・実行・評価するため、環境保全に関する方針、目標、計画等を定め、これを実行、記録し、その実行状況を点検して方針等を見直す一連の手続きの普及啓発。 | 環境マネジメントシステムの取得。 | 環境政策課
自動車通勤環境配慮計画書制度 | 一定規模以上の事業所において、事業者がその従業員の通勤に自家用自動車が使用されることに伴う温室効果ガスの排出を抑制するための計画書等を県へ提出。提出された計画書等を県は公表。 | 計画書制度への任意参加。 （※義務対象は除く） | 環境政策課
環境教育ネットワーク | 企業やＮＰＯ、社会教育施設、環境学習指導員グループ、行政等の多様な主体が連携する体制。「環境教育ネットワーク推進会議」を実施し、多様な主体による協働取組を推進。 | 環境教育ネットワークへの参加。 | 環境政策課
しずおか未来の森サポーター制度 （協定締結企業） | 企業による社会的貢献活動を県民参加による森づくり活動につなげるため、企業の森づくり活動を支援する制度。 | 県や関係者と協定を結び、森林整備活動の実施や支援を行う。 | 環境ふれあい課
ふじのくに森の町内会 | しずおか未来の森サポーター制度のメニューのひとつ。通常の用紙代に10%（15円/kg)を上乗せした「間伐に寄与する紙」を企業等に購入してもらい、その費用により林地残材を搬出し森林資源の有効利用に充てる仕組み。 | 「間伐に寄与する紙」の購入。 | 環境ふれあい課
森づくり県民大作戦 | 年間を通じ、植栽や竹林整備、自然観察会など様々な森づくりイベントを県内全域で展開。 | 森づくり県民大作戦に位置付けられたイベントへの参加。 | 環境ふれあい課
緑の募金 | 「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律」（平成7年法律第88号）に基づき、森林の整備や緑化の推進などを図る募金。 | 緑の募金への寄付。 | 環境ふれあい課
公益財団法人静岡県グリーンバンク緑化募金 | 静岡県の各地域に、緑を増やすための資材（花苗、樹木等）の提供や、緑化のボランティアを育てる“緑の応援団”である静岡県グリーンバンクの活動を応援する募金。 | 静岡県グリーンバンク緑化募金への寄付。 | 環境ふれあい課
静岡県産材証明制度 | 静岡県産材の安定生産・供給を図り、公共事業等による県産材の利用を促進するため、「県産材販売管理表」により、素材生産者から最終利用者まで販売履歴をつなげる仕組み。 | 制度により証明された県産材の利用。 | 林業振興課
森林認証制度 | 環境や社会に配慮しながら、持続可能な森林管理が行われていることを第三者機関（FSC,SGEC等）が評価・認証する制度。 | 森林認証材や製品の利用。 | 森林計画課
一社一村しずおか運動 | 農山村と企業が対等な関係のパートナーシップを組み、それぞれの資源、人材、ネットワーク等を生かした双方にメリットのある協働活動の実現を目指すもの。 企業は、社会的責任（CSR）として、環境改善や地域社会への貢献のための活動を行う。 | 県内の農山村集落等と協定を締結。県が協働活動を認定。 | 農地保全課
ふじのくにエコショップ宣言制度 | ３Ｒや環境配慮に取り組む販売店等が、宣言という形で取組情報を「ふじのくにエコショップ宣言」ホームページに登録。 | 「ふじのくにエコショップ」として登録。 | 廃棄物リサイクル課
静岡県リサイクル認定製品 | 廃棄物を原材料として、県内で製造・加工されたリサイクル製品のうち、品質等の認定基準を満たしたものを認定。 | 認定の取得。 | 廃棄物リサイクル課
CASBEE静岡 | 建築物による地球温暖化その他環境への負荷の低減を図るため、一定規模以上の建築物の新築等を行なうとする建築主に対し、環境への配慮計画の提出を義務付ける「静岡県建築物環境配慮制度」における、環境配慮措置の評価。 | CASBEE静岡による環境配慮措置に関する高評価の取得。 | 建築安全推進課
ふじのくにＦＣＶ普及促進協議会 | 水素ステーションの整備や燃料電池自動車の普及に関する民間事業者による取組を促進する協議会。エネルギー事業者、車両製造・販売事業者、市町等で構成。 | 協議会への参加。 | エネルギー政策課
ふじのくにしずおか次世代エネルギーパーク | 地域特性を踏まえた多様な新エネルギー等の設備や体験施設等の見学・体験を通じ、新エネルギー等に対する理解を促進。 | 構成施設への参加。 | エネルギー政策課