## 提出書類一覧表（安定型）
産業廃棄物処理施設定期検査申請書提出書類一覧表
（安定型最終処分場）
申請者氏名: 電話番号：
担当者 所属・氏名: メールアドレス：
No | 提 出 書 類 |  |  | 申請者 確認欄 |  | 県 確認欄
理由
申請書（省令様式第20号の２）
手数料（静岡県証紙）20,000円
1 | 許可・届出等に関する経過表（様式６）
2 | 施設設置許可証（変更許可、軽微変更等）の写し（許可面積・容量の根拠となるもの）
3 | 施設の付近の見取図
4 | 許可申請・届出済の施設の構造を明らかにする図面（平面図、縦断図、横断図及び構造図）
| 記 載 事 項 | ① | 立札
|  | ② | 門扉
|  | ③ | 赤色の火気注意の立札（可燃性廃棄物の埋立ての場合）
|  | ④ | 囲い
|  | ⑤ | 区域杭（最終処分場及び埋立地）、保安距離
|  | ⑥ | 浸透水の採取設備
|  | ⑦ | 地下水採取設備
|  | ⑧ | 発生ガス排除設備
|  | ⑨ | 地下水の流れの方向（埋立地内）
|  | ⑩ | 廃棄物層、覆土層の色分け、埋立量の確認
|  | ⑪ | 切土高、盛土高、法面勾配
|  | ⑫ | 地滑り防止工・沈下防止工
|  | ⑬ | 擁壁等（構造耐力の説明を含む）
|  | ⑭ | 腐食防止を行っている箇所
|  | ⑮ | 雨水等排出設備
5 | 腐食防止措置及び維持管理状況が確認できる資料
6 | 処理施設の写真（現状の全景及び主要部分(４の各設備)）
7 | 地下水、浸透水の水質検査結果一覧表、公表・縦覧方法 （検査箇所ごとに直近の１年間分の結果をとりまとめ、異常値がある場合は、その対応結果を添付）
8 | 埋立地内のガス測定結果及び、埋立地内及び周辺の地中温度測定結果一覧表（検査箇所ごとに結果をとりまとめ、考察を付記）
※本紙を添付し確認欄に○を付け、番号毎に「インデックス」を付けること。
※該当しない事項は確認欄に「－」を付け、その理由を記載するか別紙にて理由書を添付すること。
提出部数 定期検査申請書一式３部（正本１部、副本２部）
定期検査結果通知書の交付及び副本の返却方法： 来所・送付（切手貼付封筒・その他（ ）

## 提出書類一覧表（管理型）
産業廃棄物処理施設定期検査申請書提出書類一覧表
（管理型最終処分場）
申請者氏名 電話番号：
担当者 所属・氏名 メールアドレス：
No | 提 出 書 類 |  |  | 申請者 確認欄 |  | 県 確認欄
理由
申請書（省令様式第20号の２）
手数料（静岡県証紙）20,000円
1 | 許可・届出等に関する経過表（様式６）
2 | 施設設置許可証（変更許可、軽微変更等）の写し（許可面積・容量の根拠となるもの）
3 | 施設の付近の見取図
4 | 許可申請・届出済の施設の構造を明らかにする図面（平面図、縦断図、横断図及び構造図）
| 記 載 事 項 | ① | 立札
|  | ② | 門扉
|  | ③ | 赤色の火気注意の立札（可燃性廃棄物の埋立ての場合）
|  | ④ | 囲い
|  | ⑤ | 区域杭（最終処分場及び埋立地）、保安距離
|  | ⑥ | 地下水採取設備
|  | ⑦ | 発生ガス排除設備
|  | ⑧ | 地下水の流れの方向（埋立地内）
|  | ⑨ | 廃棄物層、覆土層の色分け、埋立量の確認
|  | ⑩ | 切土高、盛土高、法面勾配
|  | ⑪ | 地滑り防止工・沈下防止工
|  | ⑫ | 擁壁等（構造耐力の説明を含む）
|  | ⑬ | 腐食防止を行っている箇所
|  | ⑭ | 遮水工設備
|  | ⑮ | 地下水集排水設備
|  | ⑯ | 保有水等集排水設備
|  | ⑰ | 浸出液処理設備に流入する保有水等の調整池
|  | ⑱ | 浸出液処理設備
|  | ⑲ | 雨水集排水設備（雨水調整池を含む）
5 | 浸出液処理設備図（処理フローシート、設備機器配置図等）
6 | 雨水集排水設備図（埋立地周囲地表水流入防止工図等）
7 | 遮水工設備の維持管理状況が確認できるもの
8 | 腐食防止措置及び維持管理状況が確認できる資料
9 | 基礎地盤資料（災害等により変動等影響を受けた履歴が確認できるもの）
10 | 処理施設の写真（現状の全景及び主要部分(４の各設備)）
11 | 地下水、浸出液、放流水の水質検査結果一覧表、公表・縦覧方法（検査箇所ごとに直近の１年間分の結果をとりまとめ、異常値がある場合は、その対応結果を添付）
12 | 埋立地内のガス測定結果及び、埋立地内及び周辺の地中温度測定結果一覧表（検査箇所ごとに結果をとりまとめ、考察を付記）
※本紙を添付し確認欄に○を付け、番号毎に「インデックス」を付けること。
※該当しない事項は確認欄に「－」を付け、その理由を記載するか別紙にて理由書を添付すること。
提出部数 定期検査申請書一式３部（正本１部、副本２部）
定期検査結果通知書の交付及び副本の返却方法： 来所・送付（切手貼付封筒・その他（ ）

## 提出書類一覧表（焼却施設）
産業廃棄物処理施設定期検査申請書提出書類一覧表
（焼却施設）
申請者氏名： 電話番号：
担当者 所属・氏名： メールアドレス：
No | 提 出 書 類 |  |  | 申請者 確認欄 |  | 県 確認欄
理由
申請書（省令様式第20号の２）
手数料（静岡県証紙）20,000円
1 | 許可・届出等に関する経過表（様式６）
2 | 施設設置許可証（変更許可、軽微変更等）の写し（処理能力が記載されているもの）
3 | 施設の付近の見取図
4 | 許可申請・届出済の施設の構造を明らかにする図面（平面図、構造図・組立図）
| 記 載 事 項 | ① | 施設全体（飛散・流出及び悪臭防止措置、騒音・振動防止措置）
|  | ② | 受入・供給設備（処理品目毎の設計貯留容量）
|  | ③ | 燃焼設備（供給装置、温度計取付位置、設計計算書、遮断構造、助燃装置、燃焼空気供給）
|  | ④ | 排ガス冷却設備（温度計取付位置）
|  | ⑤ | 排ガス処理設備
|  | ⑥ | 熱回収設備
|  | ⑦ | 通風設備
|  | ⑧ | 灰出し設備（搬出物の設計貯留容量、貯留構造物の構造）
|  | ⑨ | 給水設備
|  | ⑩ | 排水処理設備
|  | ⑪ | 電気・計測設備（温度計取付位置）
5 | 各種設備の腐食防止措置及び維持管理状況が確認できる資料
6 | 燃焼設備系統図（処理フローシート、燃焼設備図等）
7 | 燃焼ガス連続測定記録（燃焼ガス温度（燃焼室内、集じん器入り口）、排ガス中の一酸化炭素濃度、焼成ガス温度（焼成炉中）、異常値がある場合は、その対応結果を添付）、公表・縦覧方法
8 | 排ガス分析記録（異常値がある場合は、その対応結果を添付）
9 | 処理能力計算書（許可品目毎）
10 | 貯留（保管）施設図及び計算書（処理前後で各品目毎に貯留容量が確認できるもの）
11 | 排水処理設備図（処理フローシート、設備機器配置図等）
12 | 処理施設の写真（全景及び主要部分、現況が分かるもの）
※本紙を添付し確認欄に○を付け、番号毎に「インデックス」を付けること。
※該当しない事項は確認欄に「－」を付け、その理由を記載するか別紙にて理由書を添付すること。
提出部数 定期検査申請書一式３部（正本１部、副本２部）
定期検査結果通知書の交付及び副本の返却方法： 来所・送付（切手貼付封筒・その他（ ）

## 記載例・焼却施設用
＜記載例・焼却施設用＞
各種設備の腐食防止措置及び維持管理状況
No | 設 備 | 腐食防止措置を講じている機器 | 当初申請時 腐食防止措置 | 維持管理状況(実施日)
|  |  |  | 点検 | 補修・取替
1 | 受入・供給設備 | クレーン | 耐腐食性材料（SUS）を使用
|  | ピット | 耐腐食性材料（FRP）を使用
2 | 燃焼設備
3 | 排ガス冷却設備
4 | 排ガス処理設備
5 | 熱回収設備
6 | 通風設備
7 | 灰出し設備
8 | 給水設備
9 | 排水処理設備
10 | ばいじん等 溶融設備
※その他の設備について、随時追記してください。