（様式－１）

精度確認試験結果報告書

計測実施日：令和２年〇月〇日

機器の所有者・試験者あるいは精度管理担当者：（株）３次元技術

精度　太郎

| 精度確認の対象機器 メーカ ： Ａ社 測定装置名称： GG223 測定装置の製造番号： SN00010 | 写真 |
| --- | --- |
| 検証機器（検測点を計測する測定機器） ＴＳ ：３級ＴＳ以上 □ＳＳ製 ○○（２級） | 写真 |
| 測定記録 測定期日：令和２年２月２３日 測定条件：天候 晴れ 気温 １０℃ 測定場所：（株）３次元技術 現場内にて 精度検証対象機器と既知点の距離： ○m | 写真 |
| 精度確認方法 TSによる検測点との差 |  |

精度確認試験結果

(1)３次元計測技術による確認

計測結果 X座標; Y座標; Z座標.

(2)TSによる検査点の確認

計測結果 X座標; Y座標; Z座標.

(3)差の確認（測定精度）

＜基準高を管理項目に含む場合＞ ３次元計測技術による計測座標 ― TSによる計測座標 ΔX; ΔY; ΔZ. 較差（ｍ）. 基準; 0.020m以内; 0.020 m以内; 0.010 m以内. ＜基準高を管理項目に含まない場合＞ ３次元計測技術による座標間距離 ― TSによる計測結果による座標間距離 √（ΔX2+ΔY2+ΔZ2）. 較差（ｍ）. 基準; 0.020m以内.