## 7
点検調書 （覆工背面空洞調査用） |  |  |  | 【様式7】トンネル覆工背面空洞調査結果総括表 | [14 empty] | 調製年月日
フリガナ |  |  |  |  | 路線名 |  |  |  |  | トンネル掘削工法 |  |  |  |  | トンネル延長 |  |  |  | 空洞調査年月日 |  |  | (選択) | 矢板工法 |  |  | Ⅳ | 定期点検 | Ⅳ | Ⅳ
名 称 |  |  |  |  | 所在地 |  |  |  |  | 背面空洞充填対策 |  |  |  |  | トンネルｺｰﾄﾞ |  |  |  | トンネル建設年（西暦） |  |  |  | 実施 | ＮＡＴＭ | 実施済 | Ⅲ | 調査 | Ⅲ | Ⅲ
業務 概要 | 作業区分 | [6 empty] | 実施業者 |  |  |  | 住所 | [5 empty] | 履行 期間 | 着手 |  |  |  | 未 | 矢板工法 | 未実施 | Ⅱa | 対策 | Ⅱa | Ⅱ
| 業務名 | [6 empty] | 実施責任者 |  |  |  | 連絡先 | [6 empty] | 完了 |  |  |  |  | 開削工法 | 不要 | Ⅰ | 監視 | Ⅱb | Ⅰ
覆工 ｽﾊﾟﾝ No.※2 | 覆工 ｽﾊﾟﾝ長 (m)※2 | 起点坑口からの追加距離※2 |  | 覆工背面空洞調査結果及び突発性崩壊の可能性に対する健全度ランクの判定※1 | [13 empty] | 外力（通常の外力）※4 |  | 覆工スパンの健全性 (外力全体）※5 |  |  |  | シールド工法 | 不明 |  | その他 | Ⅰ
|  |  |  | 覆工巻厚(cm)※3 |  |  | 空洞深さ(cm)※3 |  |  |  | 健全度ランク※１ |  | 備考 |  |  |  |  | 覆工スパン 健全度ランク※4 | [5 empty] | その他（工法名をAE7ｾﾙに記入）
|  | 起点側 | 終点側 | 平均値 |  | 最小値 | 平均値 |  | 最大値
Ps |  | 0 | 0
1 |  | 0 | 0
2 |  | 0 | 0
3 |  | 0 | 0
4 |  | 0 | 0
5 |  | 0 | 0
6 |  | 0 | 0
7 |  | 0 | 0
8 |  | 0 | 0
9 |  | 0 | 0
10 |  | 0 | 0
11 |  | 0 | 0
12 |  | 0 | 0
13 |  | 0 | 0
14 |  | 0 | 0
15 |  | 0 | 0
16 |  | 0 | 0
17 |  | 0 | 0
18 |  | 0 | 0
19 |  | 0 | 0
PE |  | 0 | 0
判定区分別 スパン数 合計 |  | 判定区分 | [5 empty] | Ⅳ |  |  | Ⅲ |  |  | Ⅱa |  |  | Ⅱb |  |  | Ⅰ
|  | 健全度ランク（外力(突発性崩壊)）※1 | [7 empty] | スパン |  |  | スパン |  |  | スパン | ― |  |  |  | スパン
|  | 覆工スパン健全度ランク（外力(通常の外力)）※4 | [7 empty] | スパン |  |  | スパン |  |  | スパン |  |  | スパン |  | スパン
|  | 判定区分 | [5 empty] | Ⅳ |  |  | Ⅲ |  |  | Ⅱ | [5 empty] | Ⅰ
|  | 覆工スパンの健全性（外力全体）※5 | [7 empty] | スパン |  |  | スパン | [5 empty] | スパン |  | スパン
※１ 「道路トンネル維持管理便覧【本体工編】 平成27年6月 （公社）日本道路協会」（以下、「便覧」という）の「4-2-1（4）巻厚不足・背面空洞」（ｐ211～ｐ214）による。
判定は「便覧」の表-4.2.15（p212）、表-4.2.16（p213）を目安とし、判定にあたっては「便覧」表-4.2.16（p213）に加え背面空洞と巻厚不足箇所の面的な広がりも考慮
するとともに、表-4.2.16(p213）の注釈（注1）～注5）） に留意の上、判定すること。
※２ 変状の有無にかかわらず全ての覆工スパンの情報を記載すること。様式1-2の「覆工スパン番号」「覆工スパン長」「追加距離」と整合を図ること。
※３ 覆工スパン内の、地中レーダ各測線の覆工巻厚及び空洞深さの読み取りデータの平均値、覆工巻厚の最小値、空洞深さの最大値を記入すること。
※４ 「外力（通常の外力）」（「便覧」表-4.2.3（p198）参照）の「覆工スパン健全度ランク」は、様式2-1bの「外力」の「覆工スパン健全度ランク」を記載すること。
※５ 外力は覆工スパン単位で健全性を診断するため、同一覆工スパン内に「通常の外力」と「突発性崩壊」の変状等がある場合は、評価が厳しい判定区分を当該覆工スパン
の外力の健全性とする。

## 7 (見本)
点検調書 （覆工背面空洞調査用） |  |  |  | 【様式7】トンネル覆工背面空洞調査結果総括表 | [15 empty] | 調製年月日 |  | 2014-02-25
フリガナ |  | マルマル |  |  | 路線名 |  | 国道〇〇号 |  |  |  | トンネル掘削工法 |  | 矢板工法 |  |  | トンネル延長 |  | 375.2 |  | 空洞調査年月日 |  | 2014-02-14 |  | (選択) | 矢板工法 |  |  | Ⅳ | 定期点検 | Ⅳ | Ⅳ
名 称 |  | 〇〇トンネル |  |  | 所在地 |  | 〇〇市〇〇 |  |  |  | 背面空洞充填対策 |  | 不明 |  |  | トンネルｺｰﾄﾞ |  | ○○○○ |  | トンネル建設年（西暦） |  | 1965 |  |  | 実施 | ＮＡＴＭ | 実施済 | Ⅲ | 調査 | Ⅲ | Ⅲ
業務 概要 | 作業区分 |  | 定期点検 | [5 empty] | 実施業者 |  | 〇〇(株) |  | 住所 | □□□ |  |  |  |  | 履行 期間 | 着手 | 2014-10-01 |  |  |  | 未 | 矢板工法 | 未実施 | Ⅱa | 対策 | Ⅱa | Ⅱ
| 業務名 |  | 平成〇年度トンネル定期点検業務 | [5 empty] | 実施責任者 |  | 〇〇 〇〇 |  | 連絡先 | 000-000-0000 | [5 empty] | 完了 | 2015-03-10 |  |  |  |  | 開削工法 | 不要 | Ⅰ | 監視 | Ⅱb | Ⅰ
覆工 ｽﾊﾟﾝ No.※2 | 覆工 ｽﾊﾟﾝ長 (m)※2 | 起点坑口からの追加距離※2 |  | 覆工背面空洞調査結果及び突発性崩壊の可能性に対する健全度ランクの判定※1 | [14 empty] | 外力（通常の外力）※4 |  | 覆工スパンの健全性 (外力全体）※5 |  |  |  |  | シールド工法 | 不明 |  | その他 | Ⅰ
|  |  |  | 覆工巻厚(cm)※3 |  |  |  | 空洞深さ(cm)※3 |  |  |  | 健全度ランク※１ |  | 備考 |  |  |  |  | 覆工スパン 健全度ランク※4 | [6 empty] | その他（工法名をAE7ｾﾙに記入）
|  | 起点側 | 終点側 | 平均値 |  | 最小値 |  | 平均値 |  | 最大値
Ps | 0.7 | 0 | 0.7 |  | 60 |  | 52 |  | 0 |  | 0 | Ⅰ |  | 鉄筋有り |  |  |  |  | Ⅲ |  | Ⅲ
1 | 6 | 0.7 | 6.7 |  | 60 |  | 55 |  | 0 |  | 0 | Ⅰ |  | 〃 |  |  |  |  | Ⅱa |  | Ⅱ
2 | 9 | 6.7 | 15.7 |  | 60 |  | 55 |  | 0 |  | 0 | Ⅰ |  | 〃 |  |  |  |  | Ⅲ |  | Ⅲ
3 | 9 | 15.7 | 24.7 |  | 30 |  | 28 |  | 25 |  | 0 | Ⅰ | [6 empty] | Ⅰ |  | Ⅰ
4 | 9 | 24.7 | 33.7 |  | 42 |  | 31 |  | 10 |  | 0 | Ⅰ | [6 empty] | Ⅰ |  | Ⅰ
5 | 9 | 33.7 | 42.7 |  | 35 |  | 33 |  | 10 |  | 15 | Ⅰ | [6 empty] | Ⅰ |  | Ⅰ
6 | 9 | 42.7 | 51.7 |  | 44 |  | 30 |  | 25 |  | 33 | Ⅲ | [6 empty] | Ⅰ |  | Ⅲ
7 | 9 | 51.7 | 60.7 |  | 45 |  | 25 |  | 44 |  | 65 | Ⅲ |  | コアボーリングNo1孔 |  |  |  |  | Ⅱb |  | Ⅲ
8 | 9 | 60.7 | 69.7 |  | 50 |  | 42 |  | 10 |  | 10 | Ⅰ | [6 empty] | Ⅱb |  | Ⅱ
9 | 9 | 69.7 | 78.7 |  | 55 |  | 44 |  | 0 |  | 0 | Ⅰ | [6 empty] | Ⅱb |  | Ⅱ
10 | 9 | 78.7 | 87.7 |  | 45 |  | 40 |  | 0 |  | 0 | Ⅰ | [6 empty] | Ⅰ |  | Ⅰ
11 | 9 | 87.7 | 96.7 |  | 44 |  | 38 |  | 20 |  | 25 | Ⅰ | [6 empty] | Ⅰ |  | Ⅰ
12 | 9 | 96.7 | 105.7 |  | 35 |  | 25 |  | 28 |  | 35 | Ⅲ | [6 empty] | Ⅰ |  | Ⅲ
13 | 9 | 105.7 | 114.7 |  | 32 |  | 22 |  | 11 |  | 20 | Ⅰ | [6 empty] | Ⅰ |  | Ⅰ
14 | 9 | 114.7 | 123.7 |  | 33 |  | 22 |  | 10 |  | 15 | Ⅰ | [6 empty] | Ⅰ |  | Ⅰ
15 | 9 | 123.7 | 132.7 |  | 35 |  | 25 |  | 22 |  | 32 | Ⅲ |  | コアボーリングNo2孔 |  |  |  |  | Ⅰ |  | Ⅲ
16 | 9 | 132.7 | 141.7 |  | 40 |  | 31 |  | 20 |  | 30 | Ⅱa | [6 empty] | Ⅰ |  | Ⅱ
17 | 9 | 141.7 | 150.7 |  | 41 |  | 28 |  | 0 |  | 0 | Ⅰ |  | 鉄筋有り |  |  |  |  | Ⅰ |  | Ⅰ
18 | 9 | 150.7 | 159.7 |  | 44 |  | 29 |  | 0 |  | 0 | Ⅰ |  | 〃 |  |  |  |  | Ⅰ |  | Ⅰ
19 | 8.6 | 159.7 | 168.3 |  | 45 |  | 30 |  | 11 |  | 20 | Ⅰ |  | 〃 |  |  |  |  | Ⅰ |  | Ⅰ
PE | 0.7 | 168.3 | 169 |  | 60 |  | 60 | 0 |  | 0 |  | Ⅰ |  | 〃 |  |  |  |  | Ⅰ |  | Ⅰ
判定区分別 スパン数 合計 |  | 判定区分 | [6 empty] | Ⅳ |  |  | Ⅲ |  |  | Ⅱa |  |  | Ⅱb |  |  | Ⅰ
|  | 健全度ランク（外力(突発性崩壊)）※1 | [8 empty] | スパン | 4 |  | スパン | 1 |  | スパン | ― |  |  | 16 |  | スパン
|  | 覆工スパン健全度ランク（外力(通常の外力)）※4 | [8 empty] | スパン | 2 |  | スパン | 1 |  | スパン | 3 |  | スパン | 15 |  | スパン
|  | 判定区分 | [6 empty] | Ⅳ |  |  | Ⅲ |  |  | Ⅱ | [5 empty] | Ⅰ
|  | 覆工スパンの健全性（外力全体）※5 | [8 empty] | スパン | 6 |  | スパン | 4 |  |  |  |  | スパン | 11 |  | スパン
※１ 「道路トンネル維持管理便覧【本体工編】 平成27年6月 （公社）日本道路協会」（以下、「便覧」という）の「4-2-1（4）巻厚不足・背面空洞」（ｐ211～ｐ214）による。
判定は「便覧」の表-4.2.15（p212）、表-4.2.16（p213）を目安とし、判定にあたっては「便覧」表-4.2.16（p213）に加え背面空洞と巻厚不足箇所の面的な広がりも考慮
するとともに、表-4.2.16(p213）の注釈（注1）～注5）） に留意の上、判定すること。
※２ 変状の有無にかかわらず全ての覆工スパンの情報を記載すること。様式1-2の「覆工スパン番号」「覆工スパン長」「追加距離」と整合を図ること。
※３ 覆工スパン内の、地中レーダ各測線の覆工巻厚及び空洞深さの読み取りデータの平均値、覆工巻厚の最小値、空洞深さの最大値を記入すること。
※４ 「外力（通常の外力）」（「便覧」表-4.2.3（p198）参照）の「覆工スパン健全度ランク」は、様式2-1bの「外力」の「覆工スパン健全度ランク」を記載すること。
※５ 外力は覆工スパン単位で健全性を診断するため、同一覆工スパン内に「通常の外力」と「突発性崩壊」の変状等がある場合は、評価が厳しい判定区分を当該覆工スパン
の外力の健全性とする。
サンプル