衛生管理に係る点検表（その２）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※実施したら○をつける。

| 項 目 | 浴 槽 名 等 |  | / (日) | / (月) | / (火) | / (水) | / (木) | / (金) | / (土) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浴槽水の遊離残留塩素濃度測定 | 記録表に記載 |  | 回/日 | 回/日 | 回/日 | 回/日 | 回/日 | 回/日 | 回/日 |
| ろ過器の消毒（ 回／週） | 番号 | ① |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ② |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ④ |  |  |  |  |  |  |  |
| ろ過器の清掃（方法： ） 毎日・ 回／週 | 番号 | ① |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ② |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ④ |  |  |  |  |  |  |  |
| 集毛器の清掃及び消毒 １日１回実施 | 集毛器数 基 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配管等の消毒（ 回／週） 消毒方法：塩素系薬剤・（ ）度以上の温水・過酸化水素・二酸化塩素処理 | 消 毒 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中和処理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浴槽水の換水及び清掃 換水頻度：毎日・ 回／週 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 塩素注入器の有無（有・無） 塩素注入器の作動状況 | ※問題が なければ〇 |  |  |  |  |  |  |  |  |