## 表紙
基本設計の内容確認項目一覧表
（確認①）
業務名：
発注者名：
受注者名：
第三者照査者名：
第三者照査の日付：
|  |  |  | 管理技術者 | 第三者照査者
確認者印
例

## 基本設計（確認①）
確認①：基本設計図書の内容確認項目一覧表
NO | 内容確認する項目 |  |  | 提出 資料 | 管理技術者による内容確認 （氏名： ） |  |  |  | 第三者による内容確認 （氏名： ）
[5 empty] | 設計該当項目 |  | 確認結果 | 備考 | 第三者の主要な 確認項目 | 確認結果 | 備考
[5 empty] | 該当 | 非該当
1 | 設計主旨等 |  | ①事業の目的・主旨の理解
②設計委託の範囲及び作業項目工程等の把握
③建物に対する耐震性能、設備水準の要求
④建物に対する施設管理者と発注部署からの要求
2 | 設計基本条件 | （１）立地上の基本条件
①都市計画法上の制約
②建築基準法（集団規定）上の制約
③敷地範囲の確定（測量図との整合）
④公図の確認（公有無番地の介在ﾁｪｯｸ）
⑤建築許可（建築基準法）の要否
⑥その他適用法令、条例の制約
（２）施工上の基本条件
①仮設（揚重）計画の方針
②周辺への環境的配慮
③運搬路、迂回路、ヤード確保の見通し
④近接構造物の有無と工事影響
⑤調整を要する他の工事や将来計画
⑥設備外部インフラの調査及び把握
（３）関連機関との調整
①建物（敷地）管理者との調整
②都市計画・建築確認部署との事前協議
③警察、消防との事前協議
④事業影響範囲想定と地元(自治会･関係者)調整
⑤道路、河川管理者との調整
⑥電気・ガス・水道・通信事業者との協議
⑦ｺﾞﾐ収集に関する行政庁との協議
⑧建物用途により協議を要する行政庁・機関との協議
（４）貸与資料の確認
①地質調査報告書（必要な本数、調査項目）
②既存建築物の図面（地中障害(杭･浄化槽)有無)
③測量図（平面、横断、縦断）
④貸与資料の不足・追加事項
3 | 現地踏査 |  | ①対象敷地及び周辺の土地利用状況の把握
②敷地境界の確認
③支障物等の状況把握
④施工ヤードスペースの確認
⑤資機材運搬経路の確認
⑥電気、水道、ガスの供給状況確認
⑦排水先（水路）の状況確認
⑧基準BM（ベンチマーク）の確認
⑨既存施設の利用状況(動線､使用時間､使用形態)
⑩既存建築物の調査、確認
4 | 構造検討基礎 条件 |  | ①地層構成の把握
②地盤支持力の確認
③地下水位等の設定
④液状化の検討
5 | 基本計画 |  | ①周辺道路からのアプローチ計画（複数比較）
②施設配置と敷地内動線計画（複数比較検討）
③構造計画（工学的・経済的な比較検討）
④外装・内装仕様計画（比較検討）
⑤地質及び地形条件の検討と、基礎種別の選択 （工学的・経済的な比較検討）
⑥ ５つの柱 設計理念への適合
⑦類似施設情報、技術情報等関係資料の収集
⑧建築基準法及び施行令等の関係法令及び地方公共団体の条例の把握とチェック状況
⑨ランニングコスト計算（経済比較）
⑩省エネルギー計画 （経済比較）
⑪設備システム（方式）の検討及び妥当性
⑫設備概略負荷の検討及び妥当性
⑬設備主要関係室等（機械室、電気室、ＤＳ、ＥＰＳ等）の位置、大きさの検討及び妥当性
⑭設備主要幹線等（電気、空調、給排水）のルートと建築計画（建築構造、階高等）との整合性
⑮設備主要幹線等のルートと建築計画との整合性
⑯増築、将来計画等への対応検討
⑰ユニバーサルデザイン対応
⑱環境対応
6 | 図面等 |  | ①各設計図書への必要項目の記載
②建築と設備図の間の整合
③仕様書要求図面の種類
④図面表示の誤謬、脱漏
⑤模型及びパースの図面との整合
⑥各図面への設計意図を伝える十分な解説や表現
7 | 予算・ |  | ①外・内部の仕様を機能面と経済面で比較
| 概算検討 |  | ②建築本体仕様と設備仕様のバランス
③コスト低減に対する検討
④概算算出金額の妥当性
⑤概算工事費を予算内に納める見通しと代替仕様提案
⑥建物の要求水準とコストの検討
8 | 工程管理 |  | ①設計作業の進捗状況
Note on E4: 確認時準備提示された資料名を記入する
Note on F5: 確認・検討を要する内容について、該当又は非該当のボックスへチェックマークを記入し決定する。
Note on F6: 該当する項目のボックスへチェックマークを記入し決定する。
Note on G6: 非該当する項目のボックスへチェックマークを記入し決定する。
該当対象

## 表紙 (2)
実施設計の内容確認項目一覧表
（確認②）
業務名：
発注者名：
受注者名：
第三者照査者名：
第三者照査の日付：
|  |  |  | 管理技術者 | 第三者照査者
確認者印
例
例

## 実施設計（確認②）
確認②：実施設計図書の内容確認項目一覧表
NO | 内容確認する項目 |  | 提出 資料 | 管理技術者による内容確認 （氏名： ） |  |  |  | 第三者による内容確認 （氏名： ）
|  |  |  | 設計該当項目 |  | 確認結果 | 備考 | 第三者の主要な 確認項目 | 確認結果 | 備考
|  |  |  | 該当 | 非該当
1 | 協議事項 | ①基本設計時からの協議内容
②基本設計での比較検討結果の設計反映
③発注者の建物に対する要求事項反映
2 | 実施設計 | ①建築基準法の単体規定適合
②消防法への適合
③自治体条例での建物形態や色材料の規制
④その他の法令への適合
⑤使用材料、工法の決定(ﾗｲﾌｻｲｸﾙ､ｲﾆｼｱﾙ､工期検討比較）
⑥附帯工事の要否
⑦将来計画との整合
⑧設備諸元の把握
⑨設備負荷計算の妥当性
⑩設備の装置、機器容量の妥当性
⑪設備の装置、機器仕様の妥当性
⑫設備材料仕様の妥当性
⑬設備の納まりの検討
⑭設計必要資料の収集
⑮見積依頼書及び依頼先選定(発注形態との整合)
⑯見積りに対する評価の妥当性
3 | 図面等 | ①特記仕様書の記載を配慮した図面表現
②図面表現の一定水準の達成
③線種や網掛け表現の工夫や凡例の付記
④工事発注、計画通知提出に要する図面種類
⑤標準仕様書の工法を前提とした図面表現
⑥１ﾒｰｶｰ、製品の特定表現
⑦部分詳細や納まりの検討（詳細図の作成）
⑧平面図、展開図と設備図の整合
⑨建築、外構、設備図の整合
⑩平面図、展開図、矩計図、詳細図の整合
⑪構造計算書各図面と構造図の整合
⑫構造計算入力の部材寸法や材質と構造図の整合
⑬図面表示の誤謬、脱漏がないか
⑭模型およびパースと図面の整合
⑮仮設図の計画実現性や効率性、妥当性
⑯仕様書要求図面の種類との整合
4 | 構造計算書 | ①打合せ事項の反映(要求耐震性能･基本設計検討事項)
②荷重・外力条件
③許容応力度
④モデル化
⑤入力値
⑥計算結果
⑦基礎設計 (配筋､杭種､杭､本数、地質ﾃﾞｰﾀから地盤耐力･改良要否）
⑧構造（設備）設計一級建築士の関与は適正か
5 | 概算金額検討 | ①建築本体仕様と設備仕様のﾊﾞﾗﾝｽ
②ｺｽﾄ低減に対する検討
③概算算出金額の妥当性
④概算工事費を予算内に納める見通しと提案
⑤設計書の構成（案）提示
6 | 工程管理 | ①設計作業の進捗状況
Note on E4: 確認時準備提示された資料名を記入する
Note on F5: 確認・検討を要する内容について、該当又は非該当のボックスへチェックマークを記入し決定する。
Note on F6: 該当する項目のボックスへチェックマークを記入し決定する。
Note on G6: 非該当する項目のボックスへチェックマークを記入し決定する。
該当対象

## 表紙 (3)
成果品の内容確認項目一覧表
（確認③）
業務名：
発注者名：
受注者名：
第三者照査者名：
第三者照査の日付：
|  |  |  | 管理技術者 | 第三者照査者
確認者印
例

## 成果品（確認③）
確認③：成果品の内容確認項目一覧表
NO | 内容確認する項目 |  | 提出 資料 | 管理技術者による確認 （氏名： ） |  |  |  | 第三者による確認 （氏名： ）
|  |  |  | 設計該当項目 |  | 確認結果 | 備考 | 第三者の主要な 確認項目 | 確認結果 | 備考
|  |  |  | 該当 | 非該当
1 | 協議事項 | 実施設計で指摘された箇所
2 | 図面等 | 特記仕様書の記載内容
3 | 構造計算書 | 適合判定の要否と審査及び図面修正等の経緯
4 | 設計書 | ①計上数量、単価の端数処理と｢数値取り扱い要領｣整合
②設計書の構成（種目,科目,中科目の設定）
③ﾒｰｶｰ、製品の特定社表現チェック
④共通費積算基準との整合(｢その他工事｣の項目)
⑤使用材料、性能は明記されているか
⑥採用数量単位の積算基準への適合
⑦過大、過小な数量計上のチェック
⑧設計書への未計上項目のチェック
⑨図面と設計書の間の材料・品質の整合
⑩構造図と設計書での材料寸法・材質の整合
⑪平面図・仕上表記載の備品や部品個数の整合
5 | 積算調書 | ①数量計算の過程は適用基準との整合 （有効数値、位取り、単位、区分等）
②数量計算に用いた寸法と図面寸法との整合
③RIBCへの設計項目入力の妥当性
④見積価格の採用は価格決定要領による
⑤見積の前提と元・下請経費区別（2重計上注意)
⑥拾図と数量､積算､見積比較表の整合 及び採用単価の確認
6 | 想定工程表 | ①諸条件を加味した想定工程の実現性
7 | 成果品 | ①設計仕様書に記載の成果品種類と部数
②静岡県営繕事業に係る電子納品運用ガイドラインに沿った電子納品のﾁｪｯｸ
Note on E4: 確認時準備提示された資料名を記入する
Note on F5: 確認・検討を要する内容について、該当又は非該当のボックスへチェックマークを記入し決定する。
Note on F6: 該当する項目のボックスへチェックマークを記入し決定する。
Note on G6: 非該当する項目のボックスへチェックマークを記入し決定する。
該当対象